急救床&转运床详细功能参数要求

- 功能要求

- 自带液压系统

- 自带电池

- 床下能够放置10升容积的氧气瓶

- 规格要求

- 车体全长：2000mm-2200mm

- 宽度：800-850mm

- 床面最高：910mm

- 床面最低：600mm

- 安全工作载荷：220kg