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温馨提示

各潜在供应商：
我单位招标实行不报名（是指不事先报名）和资格后审，潜在供应商在网上自行下载招标（谈判、询价）文件，在规定时间内按要求参与投标（谈判、询价）。为提高采购活动的成交率，帮助您正视您的合法权益，减少不必要的采购失败，特提醒关注包括但不限于下列问题。
1、请潜在供应商认真仔细阅读采购招标（谈判、询价）文件，按要求认真仔细地准备好相关资料后再参与采购活动。
2、请潜在供应商按要求准确填写开标一览表或谈判（询价）表，在法定代表人或授权代理人（签字）的位置应签字，在要求潜在供应商加盖公章的地方要加盖公章。
3、潜在供应商在填写报价金额时，应按照采购文件要求的最高限价的单位填写，不要填错；报价的大写金额应按照正确的书写格式填写，不写错别字。
4、潜在供应商在填写开标一览表时，要按照采购文件的要求逐项填写，要准确填写交货期、交货地点等内容。
5、潜在供应商递交的响应文件或谈判资料或询价资料，要按照采购文件的要求包装且密封完好，并在密封处加盖印章。
6、潜在供应商提交的资质等材料，应按采购文件要求提交原件或复印件加盖单位鲜章；提供的资质材料应按采购文件要求是有效的资质，提供的资质材料应按采购文件要求提供齐全，不要漏项。
7、投标保证金账号：见第一篇第五条，现金方式缴纳地点（奉节县人民医院 ）。
8、潜在供应商应随时关注奉节县人民医院官方网站上发布的相关采购项目的答疑和补遗等文件。
9、潜在供应商可按照招标（谈判、询价）文件规定的联系方式，寻求帮助。


 (
第
 
14
 
页
 
)
目   录
第一篇  竞争性谈判邀请书	6
        一、项目编号……………………………………………………………6
二、竞争性谈判内容	6
三、资格条件	6
四、谈判有关说明	6
五、保证金	7
六、其它有关规定	8
七、联系方式	8
第二篇  供应商须知	9
一、谈判费用	9
二、竞争性谈判文件	9
三、谈判要求	9
四、谈判程序	11
五、评审依据	12
六、成交原则	12
七、成交通知	13
八、关于质疑和投诉	13
九、签订合同	14
第三篇  谈判项目技术需求	15
一、招标内容与招标范围……………………………………………..15
二、执行标准	15
        三、采购人招标项目设备配置情况…………………………………..15
第四篇  谈判项目服务需求	16
一、交货时间、地点及验收方式	16
二、质量保证及售后服务	16
三、付款方式	17
四、培训	17
六、其他	17
第五篇  合同条款	18
第六篇  响应文件格式要求	19
一、经济文件	19
二、资格及商务技术文件	22

[bookmark: _Toc12789052][bookmark: _Toc403569768][bookmark: _Toc11641050]第一篇  竞争性谈判邀请书

各潜在投标供应商：
奉节县人民医院根据业务工作需要，为有效控制成本支出，拟对“医用液氧” 采购项目实施招标，项目已由医院行政办公会批准，资金已落实，同意该项目按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令），对所需服务采取院内竞争性谈判方式进行采购，特邀请各单位参加。现将有关事项公告如下：
[bookmark: _Toc403569769][bookmark: _Toc317775175][bookmark: _Toc313893526][bookmark: _Toc5123][bookmark: _Toc2377]一、项目编号：FJRYSC20190531J
二、竞争性谈判内容 ：《采购项目一览表》   
	分包号
	项目名称
	单位
	限价（元）
	供货期限
	投标保证金（元）
	备注

	1
	医用液氧采购
	m³
	2200
	壹年
	5000
	月用量约50--60m³


[bookmark: _Toc403569771]三、资格条件
谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。
（一）一般资格条件
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）特定资格条件
[bookmark: _Toc403569772]1、投标人具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一新营业执照）。
2、投标人须具备省级药监局颁发的医用氧生产或经营许可备案证。
3、川渝地区以外的投标人必须在重庆市内拥有医用液氧储存仓库。（因运输路程过远，必须要保证医用液氧的供应。）
4、投标人须具有危险化学品经营许可证。
5、投标人须具有≥3家二甲综合医院或以上医用液态氧供应单位。（提供与医院签约合同）
注：以上所有证明材料的复印件须加盖投标人公章，原件备查。
四、谈判有关说明
（一）为确认投标人身份合法有效，由法定代表人参与投标的，需持本人身份证原件（复印件加盖投标单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，报名时与响应文件同时递交。
（二）为确认投标人身份合法有效，由法定代表人授权代表参与投标的，需持法定代表人身份证复印件（加盖投标单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，法定代表人授权委托书（格式）原件和被委托人身份证原件（复印件加盖投标单位鲜章），报名时与响应文件同时递交。
    注：以上要求的资料须在现场报名时单独提交一份进行验核和收取，未按以上要求执行的投标人将视为以他人名义投标，其响应文件拒绝接收。
    （三）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在 “奉节县人民医院官网”上下载本项目竞争性谈判文件以及补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。
（四）按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，报名方式为谈判当天现场报名，不需提前报名。
（五）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：
1、按时递交资质证明并通过医院主管科室的资格预审；
2、按时递交了响应文件；
3、按时报名签到。
（六）谈判地点：奉节县人民医院行政办公区中会议室
（七）提交响应文件时间：2019年 6 月 26 日 12:00 时前
（8） 提交响应文件地点：奉节县人民医院设备科办公室
（9） 提交响应文件截止时间：2019年 6 月 26 日 12:00 时
（十）谈判开始时间：2019年 6 月 26 日14:30时
[bookmark: _Toc373860294][bookmark: _Toc403569773][bookmark: _Toc403569774]五、保证金
（一）投标保证金金额
本次投标保证金为人民币5000元 
（二）投标保证金账户
开户银行：重庆农村商业银行奉节支行
账    号：3801010120010012310
户    名：奉节县人民医院
（三）缴纳投标保证金方式
保证金请投标人以现金方式到财务科缴纳；也可从投标人开户银行账户按规定金额一次性支付至投标保证金指定账户内，并于2019年6月26日12时前到账，投标人应自行考虑投标保证金的汇入时间风险，否则出现的一切后果由投标人自行负责。
注：投标保证金未按谈判文件要求缴纳、未在规定时间内到账，视为未缴纳该项目的投标保证金，投标无效。
特别提醒：
1、为方便投标保证金的核查，请各投标人把银行进帐单原件带至开标现场备查。
2、为保证投标保证金的及时退还，投标供应商必须将公司开户信息复印件一起交给招标人。
（四）保证金退还方式
1、成交供应商候选人第二名和第三名的投标保证金，在中标或成交结果公示无质疑后，医院在5个工作日内按来款渠道直接退还。
2、成交供应商的投标保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，自动转为履约保证金。
六、其它有关规定
1、单位负责人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与谈判，否则均为无效谈判。
2、单个分包为单一货物的，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该分包的谈判，否则为无效谈判。
3、同一分包的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判，否则为无效谈判。
4、本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在奉节县人民医院官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。
5、质疑：投标人对采购文件如有异议，应在2019年6 月26 日12时前（北京时间）以书面形式向采购人（或采购机构）提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应在规定时间内向采购人提出质疑，未在规定时间内提出，视同认可采购文件所有要求，逾期提出异议的，将不再受理。
6、质疑书需提供一正本，二副本，并提供质疑书电子件。未按要求和未提供佐证材料的，将拒绝受理。
7、答疑：2019年 6月26 日12时前（北京时间），如遇特殊情况澄清的时间顺延。
8、超过响应文件截止时间递交的响应文件、不按本谈判文件规定封装和密封的投标，采购人将拒绝接受。
[bookmark: _Toc403569775]9、谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。
七、项目联系方式
项目负责人：黄老师	                        项目监督人：陈老师
联系电话： 18908266119	监督电话： 18996510000
传    真： 023-56805001
2019年 6 月 4 日 



第2篇 [bookmark: _Toc403569776][bookmark: _Toc102227313][bookmark: _Toc403569777][bookmark: _Toc342913389] 供应商须知
一、谈判费用
[bookmark: _Toc342913391][bookmark: _Toc403569778]参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
二、竞争性谈判文件	
1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。
2、采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。
3、竞争性谈判文件的解释
[bookmark: _Toc318166429][bookmark: _Toc318159349][bookmark: _Toc318159160][bookmark: _Toc318159780]供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须按照第一篇第六大点的第5点质疑要求在谈判截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
4、 [bookmark: _Toc403569779][bookmark: _Toc179714297][bookmark: _Toc342913392][bookmark: _Toc102227318]本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。
三、谈判要求
1、响应文件
供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。
1.1响应文件组成
响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。
1.2谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。
2、保证金：
2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；
2.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：
2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；
2.2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
2.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同的）。
3、报价要求
本次报价为人民币报价，报价包括但不限于标的物的制造、运输（含包装、运输和货到现场的二次装卸）、保险（交货验收前）、现场保管、仓储、安装（含安装人员现场住宿）、调试（含调试材料）、检验、验收（含第三方验收）、培训、税费、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务和质保期内的所有费用，整改费用皆由中标人自行承担。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
4、修正错误
若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。
谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。
5、提交响应文件的份数和签署
5.1响应文件由 “资格及商务技术文件”和“经济文件”二部分组成，每一部分一式叁份，其中正本一份，副本二份。副本为正本的复印件，副本必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。所有复印件必须采用A4纸复印，扫描件无效。
5.2在响应文件正本必须加盖骑缝章或每一页加盖公章，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。
5.3、若投标人对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。
5.4、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。
6、响应文件的递交
6.1响应文件的密封与标记
6.1.1、响应文件按照“资格及商务技术文件”、“ 经济文件”两部分分别封装，“ 经济文件”的正副本封装在一个密封袋内，“资格及商务技术文件”的正副本封装在一个密封袋内，密封袋的封口须加盖投标人公章或法定代表人授权代表签字。不按本谈判文件规定封装和密封的投标，采购方将拒绝接受。
6.1.2、响应文件的制作：文件的每一部分各自装订成册，应按照第六篇规定目录的顺序编写目录，并应逐页编制页码。在每一本文件的封面上注明“**文件”、项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样。
6.1.3、密封袋的封面可参照第六篇规定格式制作。
如果未按上述要求进行制作和标记，采购方对竞标文件误投、丢失或拆封不负责任。
6.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。
7、响应文件语言：简体中文
8、供应商参与人员
各个供应商可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。
9、无效谈判
供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：
9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；
9.2 投标人超出营业范围投标的；
9.3法定代表人或其授权代表未参加谈判；
9.4供应商未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；
9.5响应文件不按规定签字、盖章；
9.6报价超过采购预算；
9.7第二次报价超过第一次报价的；
9.8未实质性响应谈判文件的响应文件；
[bookmark: _Toc179714298][bookmark: _Toc102227319][bookmark: _Toc342913393][bookmark: _Toc403569780]9.9供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
四、谈判程序
1、谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。
2、竞争性谈判以报名先后签到的秩序确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。
3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。
6、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。
7、供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。
[bookmark: _Toc403569781][bookmark: _Toc102227320][bookmark: _Toc342913394]8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。
五、评审依据
[bookmark: _Toc403569782]评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。
六、成交原则
1、评审办法
1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。本项目整体为1包，采取两轮报价制，在满足招标文件要求的前提下整体报价，报价最低者中标，报价不得超限价，否则为无效投标。报价实行包干。
1.2若供应商的最后报价相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。
1.3成交价格=成交供应商的最后报价
2、评审细则：
2.1 资格符合性检查
依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。
2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查
依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。
2.3成交供应商的确定：
2.3.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；
2.3.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。
2.3.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。
2.3.4谈判小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。
2.3.5评审小组应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
2.4出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
2.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
2.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
[bookmark: _Toc342913395][bookmark: _Toc403569783][bookmark: _Toc102227321]2.4.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。
七、成交通知
（一）定标原则
在满足招标文件要求的前提下以包为单位最低价中标
（二）定标程序
1、评审小组自评审结束之日起2个工作日内将评审报告交采购人。
2、采购人在自收到评审报告起5个工作日内应按照评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商，并在2个工作日内发出中标或成交通知书。
3、采购人发出中标或者成交通知书后，在“奉节县人民医院官网”上公示中标或成交结果，公示时间5个工作日。
4、《中标或者成交通知书》将作为签订合同的依据。
[bookmark: _Toc403569784]八、关于质疑和投诉
（一）质疑内容、时限
1、供应商对成交结果有异议的，应当在成交公示发布期间和成交公示截止时间内以书面形式向采购人提出质疑。
2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑。
3、质疑书需提供一正本，二副本，并提供质疑书电子件。未按要求和未提供佐证材料的，将拒绝受理。
（二）质疑答复
采购人（或采购代理机构）将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。
（三）投诉
1、供应商对采购人（或采购代理机构）的答复不满意或者采购人（或采购代理机构）未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向采购人当地财政部门投诉。
2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。
[bookmark: _Toc102227322][bookmark: _Toc403569785][bookmark: _Toc342913396]九、签订合同
1、采购人与成交供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。
2、竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。
3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。
4、采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性谈判确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

[bookmark: _Toc403569786]第三篇谈判项目技术需求
一、竞争性招标内容与竞争性招标范围
1、招标基本情况：
1.1奉节县人民医院平均住院人次：约1200人次。
1.2医院医用液氧月平均用量：约50--60m³。
2、竞争性谈判内容：
2.1医用液氧供应期限为 壹 年。（医院使用之日起计算）
2.2医用液氧供应限价 2200 元/m³。（价格包含采购人中心供氧站设备的年检、维护、保养等一切费用）。
2.3 医用液氧纯度必须达到国家要求的99.5%。
[bookmark: _Toc8098][bookmark: _Toc24371]2.4负责中心供氧站设备的季度维护、年度保养。
2.5负责中心供氧站所有设备及配件的校验。
2.6负责中心供氧站设备的检修及设备的更换。
2.7负责为采购人培训一名中心供氧站基本操作人员。
2.8负责为采购人提供不间断的医用液氧供应。必要时提供灌装氧气作为备用。
2.9质量要求及技术标准、双方权利及义务：供货方每次送氧需提供相关医用液态氧资质复印件并加盖乙方鲜章。合同期内由供货方免费负责需方低温液体储槽的保养维修及年检。供货方须充分满足医院方用气，其质量必须符合国家规定。
二、执行标准
本项目招标的医用中心供氧站医用液氧其各项技术参数除必须符合或高于国家医药管理局发布的《中华人民共和国医药行业标准》2015版第二部。

[bookmark: _Toc27393][bookmark: _Toc20874]三、采购人招标项目现有设备配置情况
1. 10立方低温液体储槽2台，100m/h汽化器2台、自立式调压装置2套；
2.均已办理重庆医用液氧备案登记许可证（由重庆市或重庆市辖区食品药品监督管理局颁发）。
[bookmark: _Toc30057][bookmark: _Toc18326]	



[bookmark: _Toc23132][bookmark: _Toc1320][bookmark: _Toc267320049]第四篇  谈判项目服务需求
一、交货期、交货地点及验收方式
（一）交货期
中标公司在接到采购方供货通知后，迅速组织货源在48小时内送货到医院交付采购方使用。
（二）交货地点
交货地点：采购人中心供氧站或采购人单位区域内指定地点。
（三）验收方式
1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下共同按要求检查，作出记录，双方签字确认。
2、中标人应提供完备的技术资料和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场交货灌装。验收合格条件如下：
（1）货物技术参数与采购合同一致，纯度指标达到规定的标准。
（2）货物药品合格证等资料齐全。
（3）在系统运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4、货物运输到位后，按照国家对医用氧气的管理法律法规进行验收，对相应的设施设备及压力表进行质检，所有需要质检的货物通过质检达到国家规定要求后，才作为最终验收通过。
5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
[bookmark: _Toc4829][bookmark: _Toc267320050][bookmark: _Toc30416]二、质量保证及售后服务
（一）产品质量保证期
1、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
2、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。
（二）售后服务内容
1、投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询
中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
（2）现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在6小内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
(3） 供货保障
    中标公司在接到采购方供货通知后，在48小时内组织货源到医院，如供货时间≥48小时，采购方有权从货款内扣除违约金1000元/次，累积3次超过48小时供货的，采购方有权扣除合同履约保证金，如供货方超过72小时未供货的，采购方有权单方面解除合同并扣除履约保证金。
[bookmark: _Toc24674][bookmark: _Toc16072][bookmark: _Toc267320051]三、付款方式
[bookmark: _Toc32128][bookmark: _Toc267320053][bookmark: _Toc31151]医院对供货方所供医用液态氧以月为单位进行滚动式付款方式结算，货到验收合格后当月支付上月货款到乙方指定帐户。
四、培训
供应商对招标方设备的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
[bookmark: _Toc267320054][bookmark: _Toc14494][bookmark: _Toc1498]五、其他
（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。
[bookmark: _Toc30682][bookmark: _Toc9653]（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。












第五篇  合同条款
    按照医院要求的合同模板执行，医院拟稿后由中标公司审核签字盖章。
[bookmark: _Toc23083][bookmark: _Toc30569]






[bookmark: _Toc363048713][bookmark: _Toc4054][bookmark: _Toc31967]







第六篇  响应文件格式
经济文件 



（不准提前启封）


项目编号：
项目名称： 
投标供应商名称：



















	奉节县人民医院
医用液氧采购院内竞争性谈判投标报价表

	招标编号：

	投标产品
	报价单位
	投标报价
	二次报价
	成交价
	备注

	医用液氧　
　
　
	立方米　
	　
　
	　
	　
	　

	
	签字：
	签字：
	签字：
	

	                          报价供应商名称：（加盖公章）

	备注： 1、本报价表单独封装；
2、二次报价作为最终评审价；
       3、本表可根据实际发包内容延升。

	
	
	
	
	
	
	
	年   月   日
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竞争性报价函
奉节县人民医院：
我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。
1、 [bookmark: _GoBack]愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，医用液氧初始报价为      元/m³，最终成交价以我公司最后报价为准。
2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。
3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。
4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。
5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。
6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7、我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。

供应商（公章）：
地址：                     电话：   
                           传真：
联系人：                   联系人电话：
                               年   月   日
[bookmark: _Toc313008357][bookmark: _Toc313888361][bookmark: _Toc342913420][bookmark: _Toc403569799]
资格及商务技术文件
   （不准提前启封）




项目编号：
项目名称：
投标供应商名称：











目录
一、技术部分
（一）技术应答
（二）技术响应偏离表
二、服务部分
（一）服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。
（二）服务响应偏离表
（三）其它优惠承诺
三、资格条件及其他
（一）一般资格条件：
1、法定代表人身份证明书（格式）
2、法定代表人授权委托书（格式）
3、营业执照副本复印件；
4、税务登记证副本复印件；
5、组织机构代码证副本复印件；
注：营业执照、税务登记证、组织机构代码已经“三证合一”的，只提供营业执照副本复印件。
6.诚信声明（格式）
7、投标人须具备省级药监局颁发的医用氧生产或经营许可备案证。
8、川渝地区以外的投标人必须在重庆市内拥有医用液氧储存仓库。
9、投标人须具有危险化学品经营许可证。
10、投标人须具有≥3家二甲综合医院或以上医用液态氧供应单位。（提供合同复印件）
注：以上所有证明材料的复印件须加盖投标人公章，携带原件备查。




一、技术部分
（一）技术应答（格式自定）
（二）技术响应偏离表
采购项目名称：
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                 法定代表人授权代表：
    
（供应商公章）                               （签字或盖章）
                                            年     月     日
注：
1、本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；
2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；
4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）
[bookmark: _Toc313888362][bookmark: _Toc342913421][bookmark: _Toc403569800][bookmark: _Toc313008358]5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

二、服务部分
（一）服务要求响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）
[bookmark: _Toc283382459]（二）服务响应偏离表
服务响应偏离表（本表可自行设计格式）
对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：
	序号
	谈判项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                  法定代表人授权代表：
    （供应商公章）                                 （签字或盖章）
                                            年     月     日
注：
1、本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；
2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；
[bookmark: _Toc403569801][bookmark: _Toc313888363][bookmark: _Toc342913422][bookmark: _Toc313008359]
三、资格条件及其他
（1） 一般资格条件
    1、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件

1.1法定代表人身份证明书（格式）

        （法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

                                            （供应商全称）
                                             年   月   日
                                               （公章）

附：上述法定代表人住址：
            身份证号码：
              电    传：
              网    址：
              邮政编码：
（附：法定代表人身份证正反面复印件）



1.2法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________
日    期：_______________
致：_____________________（采购代理机构名称）
_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。
 _________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。


被授权人：                                  法定代表人：
（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]（附：被授权人身份证正反面复印件）

                                                    （供应商公章）
年   月   日


诚信声明

采购项目名称：                                                

致：                   （采购代理机构名称）：
                       （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
    特此声明。
（供应商公章）

年   月   日

