
 

奉节县人民医院

扩建工程医用防撞扶手施工比选邀请函
各受邀比选单位： 
 兹有奉节县人民医院扩建工程医用防撞扶手工程建设需要，拟以邀请比选方式选定该工程承包单位，有关事项函告如下：  
一、项目名称：奉节县人民医院扩建工程医用防撞扶手工程 
二、项目基本情况  
1.项目建设地点：重庆市奉节县人民医院（重庆市奉节县鱼复社区康宁街2号）。

2.拟建设规模及范围：奉节县人民医院扩建工程医用防撞扶手施工工作内容，暂估量：5500米，以实际量计算。
3.最高限价：162.00元/米
4.施工过程中的配合费及所有管理费用均由中标人承担。

5. 本项目为交钥匙工程。

6.计划工期：30个日历日完成。质保期2年，质保金为中标价的5%。
三、评选方法  
本次竞价采用综合评估法。  
四、报价
本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到业主指定地点的所有费用。
五、比选申请人参加本次比选活动应具备下列资格条件： 
1、一般要求：
投标人须为独立法人资格；
2、资质要求：

企业须具备人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
 3、其他要求：
 （1）要求投标人须为独立企业法人。具有独立承担民事责任的能力
（2）具备有效的医疗器械营业执照。（须提供营业执照的复印件）
（3）具备有效的本项目总负责人。总负责人应附身份证复印件及公司委托书
 六、产品技术要求：

一:技术规格

 1：防撞扶手：面板为平面皮纹板

 2.：材质：外壳面层为PVC，弯头和支架为ABS，底座为经氧化处理的铝合金。

★3.：铝合金骨架为1.4mm国标铝材。
二：技术性能

 1：PVC面层板，颗粒细腻，进度紧凑，经过表面特殊处理具有抗挂，抗菌功能，表层哟防滑细纹及防污处理，防紫外线和阳光照射，不易变色，便于清洁。

 2：附产品专业的垂直燃烧性能，水平燃烧性能及落锤冲击实验报告。

 3：按力学合理设计的铝合金底座经过氧化处理，保证不生锈，可长期有效使用 。骨架中配以橡胶压条，以减轻碰撞。按照正常有效安装，扶手可以受到一个大于800N的竖向集中力时，无丝毫松动，真正起到防撞功能。

 4：防撞扶手的扶手部分按人体力学要求，手扶处有舒适合理的圆弧。

 5：弯头转角处为弧形R≥50mm（R为半径）弯头同平板PVC材质相同，绝无色差。整体压塑成型，于平面板为同一平面，避免较大接缝，已达到美观，   易于清洗的效果。

 6：安装支架、弯头和面板连接紧密、光滑；弯头同直段底座用螺栓连接。安装支架距离为800mm至1000mm，支架使用膨胀螺栓与墙体固定。 
七、本项目不接受联合体比选申请。

八、比选文件的组成：（文件格式自拟）
1、比选报价；
2、比选申请单位基本信息及企业资质；
3、项目人员情况表；
4、其他资料。
九、比选文件提交及评选
请各比选申请单位于 2020   年   6 月  10   日  12   时（北京时间）前提交比选申请文件，逾期将不再收取，文件提交地址：  奉节县人民医院采购办公室（奉节县鱼复社区康宁街2号）。当日内我院校将组成评选小组对有效比选申请文件进行评选，评选结果及时通知比选申请人。中选后7天内签订项目合同。

十、比选时间：2020年  6 月10 日下午14.35分（北京时间）
十一、有关约定和要求
出现下列情况之一者，比选文件无效： 
1.申请人未盖公章或报价人名称与公章不一致的； 
2.报价超过招标人公布的最高限价为无效报价；
3.不满足此次比选活动资格条件的；
4.比选文件字迹模糊不清的（包括提交的附件）； 
5.不按要求报价、报价金额、计量单位错误或提供两个以上报价的；

6.不按比选文件要求提交投标文件的。 
联系人：   易东  
电  话：   18996569882        
地  址：奉节县鱼复社区康宁街2号       
         

奉节县人民医院（公章） 
 2020  年  6  月  5  日

评标委员会的组建：按奉节县人民医院院内采购管理办法组建，在奉节县人民医院综合评标专家库中随机抽取3人，并设置评标委员会负责人。

评标办法
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章

	
	
	投标文件格式
	符合第五章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	委托代理人
	投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。

	2
	资格评审标准
	营业执照
	是否按要求执行

	
	
	资质等级
	是否按要求执行

	
	
	项目负责人
	是否按要求执行

	
	
	其它要求
	是否按要求执行

	2.2.1
	分值构成

（满分100分）
	（1）投标报价50分；

（2）技术部分30分。

（3）样品部分20分

	2.2.2
	评标基准价的计算方法
	在所有通过初步评审（包括：形式评审、资格评审）的投标报价比例中去掉六分之一最低价和相同数量的最高价后（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）进行算术平均，所得的算术平均值即为评标基准价。



	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.3

（1）
	投标报价评分标准
	投标报价（50分）
	投标报价与评标基准价相同，则得满分50 分，在此基础上投标报价与评标准基价相比，每上浮1%扣0.5分，每下浮1%扣0.25分，扣完为止。具体得分采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。

	2.2.3

（2）
	技术标准
	施工技术方案（10分）

	安装方案合理，安排得当，时间进度满足要求，技术方案采用合理。优得10分，一般得5分，差或未提供不得分。


	
	
	产品获得国内质量管理体系（5分）
	获得国内质量管理体系证书得5分，不提供不得分。

	
	
	后续服务保证措施（5分）
	后续服务承诺内容具体，有提供优质服务保障措施的5分，不提供不得分。

	
	
	质保期（10分）
	质保期在满足比选文件要求的前提下，每增加一年加2分，最多加8分。


	2.2.3

（3）
	样品
	现场样品比较质量（20分）
	样品评审：
1.材质、制作工艺（15分）
铝材骨架为1.4mm国标铝合金，骨架中配的橡胶压条能减轻碰撞得8分。金属焊缝平顺无毛刺得2分；面漆膜平滑、均匀得2分；表面无划痕、皱纹、桔皮、气泡、图层无杂质得3分。
2、颜色（5分）
用色正确，无明显的颜色不均匀，烤漆须无明显色差，优得5分、一般的3分、差不得分。

	3
	评标程序
	1．评标委员会按本章评标办法规定进行初步评审（包括形式评审、资格评审）。

2.对初步评审合格的投标报价按本附表3.2.1(1)详细评审标准 “投标报价A”规定的评分方法对单位投标报价评分。

3.按本章评标办法第3.2.1(2)款规定的程序进行评审，并进行评分。汇总得分，按总得分由高到低的顺序向招标人推荐1～3名中标候选人；得分最高者为第一中标候选人，其余依次类推。若出现得分相同的情况，按投标报价由低到高顺序排列；若投标报价相同时，在相关监督科室、招标人的组织下，由投标人现场自行抽签的方式确定排序。

4.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标人不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。经过初步评审有效投标不足三个，但经评标委员会认定仍然具有竞争性的，评标工作仍应按比选文件的规定继续进行。

	条款号
	评分因素
	评分方法

	4

	投标人总分=A+B+C


                       （项目名称）  /  标段施工招标
投  标  文  件
                                 报价技术函部分
投标人： 　　　　  　　（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：  　　　（签字）
       年  月  日
目     录
（一）比选报价函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）技术部分（根据项目情况自理）
1、 比选报价函部分

              二、法定代表人身份证明及授权委托书
                   三、技术部分


（项目名称）  /  标段施工招标
投  标  文  件
                                资格审查资料
投标人： 　　　　  　　（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）
       年  月  日
目    录
（一）法定代表人身份证明
（二）授权委托书
（三）资质证书、营业执照
（四）总项目负责人的简历
（一）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投标人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
  月          日
经营期限： 

姓名： 
身份证号码：
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人： 
（盖单位章）
 
年   月   日
（二）授权委托书
本人 
（姓名）系 
（投标人名称）的法定代表人，现委托 
   （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 
（项目名称） / 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
委托期限：  
。 
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明。
投  标  人：              
    （盖单位章） 
法定代表人： 
    
（签字）
身份证号码：                 

委托代理人： 
（签字）
身份证号码： 

     
年  
月   
日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明，非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。
2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份原件在开标现场出具。
（三）资质证书、营业执照
（四）总项目负责人简历表
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