## 封-2 招标控制价
封-2 | 奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 665,144.92
|  | (大写): | 陆拾陆万伍仟壹佰肆拾肆元玖角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 21933.83
(大写): |  |  |  | 贰万壹仟玖佰叁拾叁元捌角叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 509220.57 |  | 22883.15
2 | 措施项目费 | 43455.81
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 21933.83
3 | 其他项目费 | 32567.45 |  | 20000
4 | 规费 | 19983.57 |  | －
5 | 税金 | 59917.52 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 665,144.92 |  | 42883.15
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 7433.56
2 | 施工组织措施项目 | 36022.25
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 21933.83
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 2175.99
措施项目费合计=1+2 |  | 43455.81

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010404001001 | 回填细砂 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:细砂 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 20.92 |  | 363.2 | 7598.14
2 | 010501006001 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 9.6 |  | 900.9 | 8648.64
3 | 010516002001 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:钢板 2.铁件尺寸:300*300*12mm [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | t | 2.543 |  | 7742.13 | 19688.24
4 | 030503008001 | 压力平衡式电动二通调节阀、Dg125 | [项目特征] 1.名称:压力平衡式电动二通调节阀 2.类别:配套压差传感器、压差控制器、Dg125 [工作内容] 1.本体安装和连线 2.单体测试 | 个 | 1 |  | 4119.22 | 4119.22 | 3190.27
本页小计 | [7 empty] | 40054.24 | 3190.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030503008002 | 压力平衡式电动二通调节阀、Dg80 | [项目特征] 1.名称:压力平衡式电动二通调节阀 2.类别:配套压差传感器、压差控制器、Dg80 [工作内容] 1.本体安装和连线 2.单体测试 | 个 | 1 |  | 3274.57 | 3274.57 | 2625.66
6 | 030503008003 | 电动法兰蝶阀、Dg250 | [项目特征] 1.名称:电动法兰蝶阀 2.类别:Dg250 [工作内容] 1.本体安装和连线 2.单体测试 | 个 | 1 |  | 6868.21 | 6868.21 | 5575.89
7 | 030601001001 | 玻璃水银温度计 | [项目特征] 1.名称:玻璃水银温度计 2.规格:0-100°C [工作内容] 1.本体安装 2.套管安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.支架制作、安装 | 支 | 4 |  | 107 | 428
本页小计 | [7 empty] | 10570.78 | 8201.55
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030601002001 | 弹簧压力表 | [项目特征] 1.名称:弹簧压力表 2.规格:Y-100T、0-16kg/cm2 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 8 |  | 75.52 | 604.16
9 | 030901006001 | 水流开关、DN250 | [项目特征] 1.规格、型号:水流开关、DN250 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1 |  | 2740.21 | 2740.21 | 2262.83
10 | 030906004001 | 机械钻孔Φ400 | [项目特征] 1.打洞部位材质:钢筋混凝土墙体 2.洞尺寸:Φ400 3.场内运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 6 |  | 132.44 | 794.64
本页小计 | [7 empty] | 4139.01 | 2262.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030906004002 | 机械钻孔Φ300 | [项目特征] 1.打洞部位材质:钢筋混凝土墙体 2.洞尺寸:Φ300 3.场内运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 6 |  | 122.61 | 735.66
12 | 030906004003 | 机械钻孔Φ250 | [项目特征] 1.打洞部位材质:钢筋混凝土墙体 2.洞尺寸:Φ250 3.场内运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 2 |  | 102.83 | 205.66
13 | 030906004004 | 机械钻孔Φ150 | [项目特征] 1.打洞部位材质:钢筋混凝土墙体 2.洞尺寸:Φ150 3.场内运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 2 |  | 68.92 | 137.84
本页小计 | [7 empty] | 1079.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 031001002001 | 无缝钢管、DN250 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管、DN250(外径273mm、壁厚7mm) 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 206.75 |  | 302.75 | 62593.56
15 | 031001002002 | 无缝钢管、DN200 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管、DN200(外径219mm、壁厚6mm) 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 103.32 |  | 209.01 | 21594.91
本页小计 | [7 empty] | 84188.47
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 031001002003 | 无缝钢管、DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管、DN150(外径159mm、壁厚4.5mm) 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 449.26 |  | 133.89 | 60151.42
17 | 031001002004 | 无缝钢管、DN125 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管、DN125(外径133mm、壁厚4mm) 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 446.8 |  | 108.84 | 48629.71
本页小计 | [7 empty] | 108781.13
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 031001002005 | 无缝钢管、DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管、DN100(外径108mm、壁厚4mm) 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 114.81 |  | 91.73 | 10531.52
19 | 031001002006 | 无缝钢管、DN80 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管、DN80(外径89mm、壁厚4mm) 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 18.42 |  | 76.22 | 1403.97
本页小计 | [7 empty] | 11935.49
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 031001002007 | 无缝钢管、DN70 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管、DN70(外径76mm、壁厚4mm) 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 28.08 |  | 70.69 | 1984.98
21 | 031001002008 | 镀锌钢管、DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管、DN40(外径45mm、壁厚3.5mm) 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 15.83 |  | 53.23 | 842.63
本页小计 | [7 empty] | 2827.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 031001002009 | 镀锌钢管、DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:镀锌钢管、DN32(外径42.4mm、壁厚3.5mm) 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.警示带形式:满足设计要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 13.8 |  | 50.54 | 697.45
23 | 031002001001 | 管道支吊架 | [项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:满足设计要求 3.支吊架衬垫材质:满足设计要求 4.减震器形式及做法:满足设计要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 2391.95 |  | 17.31 | 41404.65
24 | 031002003001 | 柔性防水套管Φ400 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:Φ400 4.填料材质:满足设计要求 5.具体做法:详国标图集18R409 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 6 |  | 1749.51 | 10497.06
本页小计 | [7 empty] | 52599.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 031002003002 | 柔性防水套管Φ300 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:Φ300 4.填料材质:满足设计要求 5.具体做法:详国标图集18R409 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 6 |  | 1339.75 | 8038.5
26 | 031002003003 | 柔性防水套管Φ250 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:Φ250 4.填料材质:满足设计要求 5.具体做法:详国标图集18R409 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2 |  | 1192.32 | 2384.64
27 | 031002003004 | 柔性防水套管Φ150 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:Φ150 4.填料材质:满足设计要求 5.具体做法:详国标图集18R409 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2 |  | 737.72 | 1475.44
本页小计 | [7 empty] | 11898.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 031003001001 | 自动排气阀、Dg20 | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:Dg20 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 19 |  | 60.04 | 1140.76
29 | 031003003001 | 蝶阀、DN250 | [项目特征] 1.类型:对夹式手动蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4 |  | 631.71 | 2526.84 | 1497.36
30 | 031003003002 | 蝶阀、DN200 | [项目特征] 1.类型:对夹式手动蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  | 368.46 | 736.92 | 407.08
31 | 031003003003 | 蝶阀、DN150 | [项目特征] 1.类型:对夹式手动蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 7 |  | 260.2 | 1821.4
本页小计 | [7 empty] | 6225.92 | 1904.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
32 | 031003003004 | 蝶阀、DN125 | [项目特征] 1.类型:对夹式手动蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4 |  | 213.74 | 854.96
33 | 031003003005 | 蝶阀、DN100 | [项目特征] 1.类型:对夹式手动蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 9 |  | 171.3 | 1541.7
34 | 031003003006 | 蝶阀、DN80 | [项目特征] 1.类型:对夹式手动蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 6 |  | 140.56 | 843.36
35 | 031003003007 | 蝶阀、DN70 | [项目特征] 1.类型:对夹式手动蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  | 132.39 | 264.78
本页小计 | [7 empty] | 3504.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
36 | 031003003008 | 球形转芯阀、DN32 | [项目特征] 1.类型:球形转芯阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 67.84 | 67.84
37 | 031003003009 | 球形转芯阀、DN25 | [项目特征] 1.类型:球形转芯阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:铜质 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 49.65 | 49.65
38 | 031003010001 | 金属软管、d150 | [项目特征] 1.材质:带保温金属软管（承压1.0MPa） 2.规格:d150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 1370.35 | 2740.7 | 2520.36
39 | 031003010002 | 金属软管、d125 | [项目特征] 1.材质:带保温金属软管（承压1.0MPa） 2.规格:d125 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 609.61 | 1219.22 | 1061.94
本页小计 | [7 empty] | 4077.41 | 3582.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
40 | 031006015001 | 方型膨胀水箱 | [项目特征] 1.材质、类型:满足设计要求 2.型号、规格:方型膨胀水箱900*900*900mm（配置浮球阀补水详国标"03R401-2"） [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 1 |  | 4254.17 | 4254.17 | 3741.76
41 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:满足设计要求 2.油漆品种:铁红酚醛防锈漆、灰色磁化漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 4.标志色方式、品种:满足设计要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 714.03 |  | 22.18 | 15837.19
42 | 031201003001 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:满足设计要求 2.油漆品种:铁红酚醛防锈漆、灰色磁化漆 3.结构类型:管道支吊架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 2391.95 |  | 2.12 | 5070.93
本页小计 | [7 empty] | 25162.29 | 3741.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
43 | 031208002001 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑 2.绝热厚度:60mm 3.管道外径:详设计 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 58.63 |  | 1693.79 | 99306.91
44 | 031208007001 | 管道绝热保护层 | [项目特征] 1.材料:铝皮 2.厚度:0.5mm [工作内容] 1.安装 | m2 | 1240.44 |  | 34.56 | 42869.61
本页小计 | [7 empty] | 142176.52
合 计 | [7 empty] | 509220.57 | 22883.15

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 7433.56
1 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 1
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 7433.56 | 7433.56
本页小计 | [7 empty] | 7433.56
合 计 | [7 empty] | 7433.56

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 10.73 | 11912.43
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.45 | 21933.83
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 1.96 | 2175.99
合 计 |  |  |  |  | 36022.25
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项 | 20000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 20000 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 | 12567.45 |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 32567.45
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 压力平衡式电动二通调节阀、Dg125 | 个 | 1 |  | 3190.27 | 3190.27
2 | 压力平衡式电动二通调节阀、Dg80 | 个 | 1 |  | 2625.66 | 2625.66
3 | 水流开关、DN250 | 个 | 1 |  | 2262.83 | 2262.83
4 | 电动法兰蝶阀、Dg250 | 个 | 1 |  | 5575.89 | 5575.89
5 | 蝶阀、DN200 | 个 | 2 |  | 203.54 | 407.08
6 | 蝶阀、DN250 | 个 | 4 |  | 374.34 | 1497.36
7 | 方型膨胀水箱900*900*900mm（配置浮球阀补水详国标"03R401-2"） | 个 | 1 |  | 3741.76 | 3741.76
8 | 带保温金属软管（承压1.0MPa）、d150 | 个 | 2 |  | 1260.18 | 2520.36
9 | 带保温金属软管（承压1.0MPa）、d125 | 个 | 2 |  | 530.97 | 1061.94
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 机械吊装费用 |  | 20000 |  |  |  | 暂按20000元计算（不含进项税额）
合 计 |  |  | 20000 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 | 111019.84 | 总承包人为配合协调发包人进行专业工程分包，同期施工时提供必要的简易架料、垂直吊运和水电接驳、竣工资料汇总整理等服务所需的费用 |  | 11.32 |  | 12567.45
2 | 发包人供应材料
| 合 计 |  | 12567.45
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 18 |  | 19983.57
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 59917.52
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 54470.47
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 5447.05
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 79901.09

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 6.2007 | 115 | 118 |  | 3 | 18.6
2 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 15.4224 | 120 | 122 |  | 2 | 30.84
3 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 38.6536 | 120 | 122 |  | 2 | 77.31
4 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 7.5168 | 115 | 117 |  | 2 | 15.03
5 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 58.237 | 125 | 127 |  | 2 | 116.47
6 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 494.5413 | 125 | 127 |  | 2 | 989.08
7 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 29.6025 | 125 | 127 |  | 2 | 59.21
8 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 8.951 | 135 | 137 |  | 2 | 17.9
9 | 000500070 | 仪器仪表综合工 |  | 工日 | 2.032 | 135 | 137 |  | 2 | 4.06
10 | 000500080 | 绝热综合工 |  | 工日 | 211.5465 | 125 | 127 |  | 2 | 423.09
11 | 010000120@1 | 钢材 | 钢板300*300*12mm | t | 2.721 | 2957.26 | 3980.3 |  | 1023.04 | 2783.69
12 | 011100010 | 方钢 | 综合 | kg | 28.82 | 3.5 | 4.04 |  | 0.54 | 15.56
13 | 012100010 | 角钢 | 综合 | kg | 9.9532 | 2.78 | 4.04 |  | 1.26 | 12.54
14 | 012900080 | 钢板 | δ4~10 | kg | 0.2186 | 3.43 | 3.98 |  | 0.55 | 0.12
15 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 32.5479 | 3.08 | 3.98 |  | 0.9 | 29.29
16 | 012901680 | 热轧厚钢板 | 10 ~20 | kg | 576.66 | 3.08 | 3.98 |  | 0.9 | 518.99
17 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 0.074 | 3.08 | 3.98 |  | 0.9 | 0.07
18 | 012901755 | 热轧厚钢板 | 15~30 | kg | 596.34 | 3.12 | 3.98 |  | 0.86 | 512.85
19 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 91.548 | 4.19 | 5.4 |  | 1.21 | 110.77
20 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 378.5069 | 4.19 | 5.4 |  | 1.21 | 457.99
21 | 031350350 | 低碳钢焊条 | J427 φ3.2 | kg | 143.84 | 4.7 | 5.4 |  | 0.7 | 100.69
22 | 031352820 | 电焊条L-60 | φ3.2 | kg | 2.7 | 4.7 | 5.4 |  | 0.7 | 1.89
23 | 032102830 | 支撑钢管及扣件 |  | kg | 14.1019 | 3.68 | 4.82 |  | 1.14 | 16.08
24 | 032130210 | 垫铁 |  | kg | 3.532 | 3.75 | 4.02 |  | 0.27 | 0.95
25 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 4902.5563 | 0.31 | 0.39 |  | 0.08 | 392.2
26 | 04030076 | 特细砂 |  | t | 39.5607 | 63.11 | 194.17 |  | 131.06 | 5184.83
人材机价差表
工程名称：奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
0
27 | 040500207 | 碎石 | 5~31.5 | t | 13.6229 | 67.96 | 89.32 |  | 21.36 | 290.99
28 | 050302650 | 枕木 |  | m3 | 0.015 | 683.76 | 1548.67 |  | 864.91 | 12.97
29 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.183 | 1547.01 | 1548.67 |  | 1.66 | 0.3
30 | 130500713 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 12.58 | 16.92 | 11.88 |  | -5.04 | -63.4
31 | 140500400 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 31.6547 | 3.64 | 6.91 |  | 3.27 | 103.51
32 | 341100100 | 水 |  | m3 | 136.9191 | 4.42 | 3.98 |  | -0.44 | -60.24
33 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 199.5303 | 0.7 | 0.61 |  | -0.09 | -17.96
34 | 182102000-1@2 | 带保温金属软管（承压1.0MPa）、d150 |  | 个 | 2 | 285.84 | 1260.18 |  | 974.34 | 1948.68
35 | 182102000-1@4 | 带保温金属软管（承压1.0MPa）、d125 |  | 个 | 2 | 146.28 | 530.97 |  | 384.69 | 769.38
36 | 190700020@10 | 蝶阀、DN200 |  | 个 | 2 | 230.09 | 203.54 |  | -26.55 | -53.1
37 | 190700020@9 | 蝶阀、DN250 |  | 个 | 4 | 229.2 | 374.34 |  | 145.14 | 580.56
38 | 231300010-1@1 | 水流开关、DN250 |  | 个 | 1 | 362.83 | 2262.83 |  | 1900 | 1900
39 | 331100300@1 | 方型膨胀水箱900*900*900mm（配置浮球阀补水详国标"03R401-2"） |  | 个 | 1 | 769.91 | 3741.76 |  | 2971.85 | 2971.85
40 | 补充主材001@1 | 压力平衡式电动二通调节阀、Dg125 |  | 个 | 1 |  | 3190.27 |  | 3190.27 | 3190.27
41 | 补充主材001@2 | 压力平衡式电动二通调节阀、Dg80 |  | 个 | 1 |  | 2625.66 |  | 2625.66 | 2625.66
42 | 补充主材001@4 | 电动法兰蝶阀、Dg250 |  | 个 | 1 |  | 5575.89 |  | 5575.89 | 5575.89
43 | CY | 柴油 |  | kg | 399.2356 | 5.64 | 5.13 |  | -0.51 | -203.61
44 | DIAN | 电 |  | kW·h | 17447.7509 | 0.7 | 0.61 |  | -0.09 | -1570.3
45 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 37.7664 | 120 | 122 |  | 2 | 75.53
46 | QY | 汽油 |  | kg | 0.8341 | 6.75 | 6.91 |  | 0.16 | 0.13
| 合 计 | [8 empty] | 29967.21

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 型钢 | 2511.5475 | kg | 4.04 | 10146.65
2 | 橡塑 | 60.3889 | m3 | 1150.44 | 69473.81
3 | 酚醛磁漆 | 169.867 | kg | 14.51 | 2464.77
4 | 醇酸防锈漆 | 248.2564 | kg | 11.88 | 2949.29
5 | 胶粘剂 | 344.7444 | kg | 21.59 | 7443.03
6 | 贴缝胶带 | 249.1775 | 卷 | 4.03 | 1004.19
7 | 焊接钢管Φ250 | 48.52 | kg | 3.89 | 188.74
8 | 焊接钢管Φ300 | 186.72 | kg | 3.89 | 726.34
9 | 焊接钢管Φ400 | 241.98 | kg | 3.89 | 941.3
10 | 焊接钢管Φ150 | 23.6 | kg | 3.89 | 91.8
11 | 无缝钢管、DN250(外径273mm、壁厚7mm) | 214.193 | m | 194.25 | 41606.99
12 | 无缝钢管、DN200(外径219mm、壁厚6mm) | 101.2536 | m | 133.32 | 13499.13
13 | 无缝钢管、DN150(外径159mm、壁厚4.5mm) | 440.2748 | m | 71.77 | 31598.52
14 | 无缝钢管、DN125(外径133mm、壁厚4mm) | 437.864 | m | 53.26 | 23320.64
15 | 无缝钢管、DN100(外径108mm、壁厚4mm) | 115.9581 | m | 43.4 | 5032.58
16 | 无缝钢管、DN80(外径89mm、壁厚4mm) | 18.6042 | m | 35.84 | 666.77
17 | 无缝钢管、DN70(外径76mm、壁厚4mm) | 28.3608 | m | 30.36 | 861.03
18 | 镀锌钢管、DN40(外径45mm、壁厚3.5mm) | 15.8617 | m | 19.37 | 307.24
19 | 镀锌钢管、DN32(外径42.4mm、壁厚3.5mm) | 13.6758 | m | 17.6 | 240.69
20 | 带保温金属软管（承压1.0MPa）、d150 | 2 | 个 | 1260.18 | 2520.36
21 | 带保温金属软管（承压1.0MPa）、d125 | 2 | 个 | 530.97 | 1061.94
22 | 球形转芯阀、DN25 | 1.01 | 个 | 25.84 | 26.1
23 | 球形转芯阀、DN32 | 1.01 | 个 | 37.39 | 37.76
24 | 蝶阀、DN200 | 2 | 个 | 203.54 | 407.08
25 | 蝶阀、DN150 | 7 | 个 | 112.76 | 789.32
26 | 蝶阀、DN125 | 4 | 个 | 89.38 | 357.52
27 | 蝶阀、DN70 | 2 | 个 | 52.48 | 104.96
28 | 蝶阀、DN80 | 6 | 个 | 60.65 | 363.9
29 | 蝶阀、DN100 | 9 | 个 | 72.98 | 656.82
30 | 蝶阀、DN250 | 4 | 个 | 374.34 | 1497.36
31 | 碳钢法兰Dg125 | 2.02 | 片 | 53.98 | 109.04
32 | 碳钢法兰Dg80 | 2.02 | 片 | 30.97 | 62.56
33 | 碳钢法兰Dg250 | 2.02 | 片 | 90.71 | 183.23
34 | 沟槽法兰、DN250 | 2 | 片 | 90.71 | 181.42
35 | 自动排气阀、Dg20 | 19 | 个 | 37.91 | 720.29
36 | 玻璃水银温度计0-100°C | 4 | 套 | 87.61 | 350.44
37 | 水流开关、DN250 | 1 | 个 | 2262.83 | 2262.83
未计价材料表
工程名称:奉节县人民医院扩建工程空调水设计变更工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
38 | 弹簧压力表Y-100T、0-16kg/cm2 | 8 | 套 | 28.43 | 227.44
39 | 方型膨胀水箱900*900*900mm（配置浮球阀补水详国标"03R401-2"） | 1 | 个 | 3741.76 | 3741.76
40 | 压力平衡式电动二通调节阀、Dg125 | 1 | 个 | 3190.27 | 3190.27
41 | 压力平衡式电动二通调节阀、Dg80 | 1 | 个 | 2625.66 | 2625.66
42 | 电动法兰蝶阀、Dg250 | 1 | 个 | 5575.89 | 5575.89
| 合 计 |  |  |  | 239617.46