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第一篇 采购邀请函

各潜在投标供应商：

根据奉节县人民医院业务发展情况及各临床科室申请，为有效控制成本支出及降低患者就医支出，拟对骨科术中用耗材实施采购，项目已按医院经济管理流程审批通过，资金已落实，同意对本项目内各产品所需配送服务采购按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令），以竞争性磋商的方式，执行议价引进，遴选技术先进、价格优惠、注重服务、讲究信誉的产品和供应商,特邀请各单位参加。现将有关事项公告如下：

1.项目编号：FJRYSC20201223J
2.项目内容：骨科术中用耗材采购。详见《采购项目一览表》
3.采购方式：竞争性磋商采购
4.资格条件： 

4.1基本资格条件
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.2特定资格条件

投标供应商须具有所投产品的生产或经营资质，提供相关证明材料复印件并加盖鲜章。（原件备查）
5.本项目不接受联合体投标，不得转包、违法分包。

6.应答文件递交截止时间及评议谈判时间：

递交应答文件时间：2020年12月 23 日 14:30 时前，地点：奉节县人民医院设备科办公室；谈判时间：2020年12月 23 日14:30时，地点：奉节县人民医院行政小会议室。

7.报价供应商必须出示单位基本存款账户的《开户许可证》复印件，并加盖报价供应商单位鲜章；如未能按要求提供的，将拒绝接收该单位的报价文件。
项目负责人：黄老师
                        项目监督人：陈老师
联系电话： 18908266119
监督电话： 18996510000
传    真： 023-56805001

2020年11月30日 

第二篇  采购项目数量及质量技术要求

一、采购项目一览表

（一）采购项目：

项目：FJRYSC20201223J（综合评标）
	序号
	采购品名
	类别
	数量
	备注

	1
	骨科术中用耗材
	创伤系列
	签年供货协议
	具体品目、单位、型号详见附件11《骨科术中用耗材招标产品目录》

	2
	
	神经外科系列
	
	

	3
	
	脊柱内固定系列
	
	

	4
	
	运动医学系列
	
	

	5
	
	关节系列
	
	


（二）质量技术要求：

1.产品质量符合国家质量技术监督局颁布的通用安全标准和专用安全标准；

2.规格型号、包装单位、配置、产品技术参数、材质满足骨科手术开展相关要求；
3.为保证投标产品功能质量在临床能有效应用，比选现场请携带产品技术资料彩页、提供样品优先。
（三）招标要求：
1.为确保产品的合法性，本项目内所有投标产品必须注明药交所平台查询码及挂网价（注：报价表模板见附件2）；

2.投标耗材与医院现使用耗材同品同规产品，最终成交价格不得高于奉节县人民医院现采购价，同时随市场行情上下浮动；

3.按市卫健委要求，所有成交产品一律执行药交所线上采购。
二、商务条款

（一）谈判要求：

1、响应文件：供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（1）响应文件组成：

响应文件由第四篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第四篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（2）提交响应文件的份数、签署和要求：

①响应文件所有资料合做成一本，响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份（另附电子文档一份，电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准 。

②在响应文件正本中，竞争性磋商文件第四篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

③响应文件语言：简体中文

2、无效谈判：

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；法定代表人或其授权代表未参加谈判；响应文件不按规定签字、盖章；最后报价超过采购预算；供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
（二）验收方式：

由采购人自行组织验收（采取备货制管理，即先使用后付款）。

（三）报价要求：

投标报价按医院统一模板报价（详见附件2），谈判报价为人民币报价，包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费等一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
（四）付款方式：

1.耗材采取滚动付款方式，在材料验收合格入库使用6个月后的次月按月支付货款（即第7月期满后凭销售及使用记录清单结算第1个月费用）；

2.成交供应商须向采购人开具税务部门监制的本公司正式发票办理相关支付手续。

（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，报价供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（六）其他：其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第三篇   报价供应商须知

一、 说    明

1.适用范围：本采购文件仅适用于本次文件中所叙述的奉节县人民医院采购项目。

2.合格报价供应商：

（1）报价供应商须具有有效的资质证明文件（医疗器械经营企业许可证 、企业营业执照及税务登记证、产品注册证、产品经营授权书 、法人授权委托书、进口产品的其他相应文件等，以上文件均应有经销企业印鉴）； 

（2）必须是资质审查合格的投标人；

（3）投标人应为生产商或经销商，经销商必须要有生产商出具的授权书原件；

（4）投标人应遵守《中华人民共和国招投标法》及相关法律规定；
（5）报价供应商代表身份证明。

3.参与费用：无论采购过程中的作法和结果如何，报价供应商自行承担参与本次采购活动有关的全部费用。

4.采购最高限价：本项目所有品目采购单价不得高于重庆市药交所同期成交均价。

5.补充文件：本项目的补充通知、采购文件修改书将构成竞争性磋商采购文件的一部分，对报价供应商有约束力。

6.报价要求：

（1）本次采购各品目单价报价均不能超过招标文件最高限价和重庆市药交所挂网价，否则，视为无效报价。

（2）报价表必须注明药交所平台产品查询码及挂网价。

7.组织谈判、成交原则及授予合同：

（1）评议及谈判

①竞争性磋商以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

②在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性磋商文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

③谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间（5分钟）内书面提交最后报价及有关承诺（注：因采购品目众多，《第二次报价表》只在第一次报价基础上按百分比折扣报价）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准；第二次报价故意高于第一次报价的供应商，采购方将其列入不良行为记录名单，三年内不允许参加本院任何采购项目。

④医院招标评审委员会根据供应商的报价文件进行综合评议并与供应商谈判。在满足采购文件要求，符合采购文件规定的供应商资格，承诺采购文件对服务、商务要求的前提下，以商定合理的最低价格，确定成交结果。

（2）成交原则及授予合同

①本项目因采购品目众多，评审计算需大量时间，故不作现场开标，在成交供应商确定后1个工作日内，采购人将在奉节县人民医院官网发布成交结果预公示。

②如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

③成交结果公示期满，采购人将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

④成交供应商按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订购销合同，成交供应商未按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，视为放弃成交，奉节县人民医院将其列入诚信黑名单，永不与其发生业务来往

二、资格证明文件

报价供应商参加报价时必须提供以下资料的有效证明文件（除特别注明的以外，下述有效证明文件的原件用单独文件袋装好递交，评标时核验原件）：

1.报价供应商须具有有效的工商营业执照（提供工商营业执照复印件加盖报价供应商单位鲜章）；

2. 报价供应商代表身份证明（法定代表人参加投标的，须提供其法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件加盖报价供应商鲜章，评标时核验法定代表人身份证原件；委托代理人参加投标的，须提供法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件加盖报价供应商鲜章，评标时核验委托代理人身份证原件）；

3.报价供应商认为可以提供的其他资料。
三、 响应文件

（一）响应文件组成：
　　报价供应商应按“第四篇 响应文件格式”填写，并将响应文件装订成册。
　 （二）签署、密封和标记：
　　1.响应文件正本和副本须打印并由报价供应商法定代表人或其委托代理人签署。
　　2.除报价供应商对错处作必要修改外（修改处加盖报价供应商单位公章），响应文件中不许有加行、涂抹或改写。

3.响应文件应准备正本一份和副本两份，并在封面上注明“正本”或“副本”字样，然后一起放入文件袋中，再密封文件袋。一旦正本和副本有差异，以正本为准。
　　4.密封文件袋上注明“评审时启封”字样。如果报价供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封概不负责。 

（三）递交及截止时间：
　　1.响应文件必须按“采购邀请函”中规定的响应文件递交截止时间，即在2020年12月 26 日14:30之前送至奉节县人民医院设备科。

2.截止时间后递交的响应文件采购人不再接收。
四、评   审

（一）评审会议：
　　1.采购人根据第一篇“采购邀请函”规定的时间、地点组织公开评审会议。
　　2.评审前，报价供应商须由法定代表人或其委托代理人参加，并签名报到，以证明其出席开标会议。否则视为自动弃权。
　　3.会议开始后，首先宣布报价供应商、监督人员、评审委员会成员及工作人员等名单；其次宣布评审方法和有关注意事项。
　　4.启封响应文件前，供应商和监督人员检查响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标，工作人员唱正本“报价一览表”有关内容，以及其他合适的内容，设备科工作人员作好唱标记录。
　　5.响应文件如有下列错误，报价供应商必须按以下原则修正并确认，否则响应文件将被拒绝：

（1）文字与图形不符，以文字为准；

（2）大小写不符的，以文字大写为准。

（二）评审原则和方法：
　　1.评审委员会评审原则：依照“公平、公正、科学、合法、保密”原则。
　　2.评审委员会严格按照采购文件的要求和条件，对报价供应商的资格性、符合性和报价进行评审。审查响应文件是否符合采购文件的所有条款和规定。
　　3.确定成交供应商：评审委员会根据供应商的响应文件进行综合评议并与供应商谈判。在满足采购文件要求，符合采购文件规定的供应商资格，承诺采购文件对服务、商务条款的前提下，以商定合理的最低价格，确定成交结果。

五、废标条款

响应文件有下列之一者，应予废标：

（1）响应文件送达时间超过规定的递交截止时间；

（2）超出采购最高限价的报价；

（3）响应文件未按竞争性磋商采购文件规定密封标记； 

（4）响应文件无法定代表人或其委托代理人签字、盖公章；

（5）委托代理人无法定代表人有效授权书和身份证；

（6）未满足技术规范要求或有虚假响应情况及响应文件附有采购人不能接受的条件；

（7）响应文件内容不全或字迹无法辨认，严重影响评审工作；

六、 合同授予

1.评审结束后，采购人向成交供应商签发《成交通知书》。
　　 2.成交供应商按《成交通知书》规定的时间与采购人签订合同。成交供应商未按《成交通知书》指定的时间与采购人签订合同，视为放弃成交，奉节县人民医院将其列入诚信黑名单，永不与其发生业务来往。
　　 3.竞争性磋商采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为合同的组成部分，具有同等法律效力。

第四篇   响应文件格式

一、封面格式：
响

应
文
件
项目编号：FJRYSC20201223J

项目名称：奉节县人民医院骨科术中用耗材采购

响应项目：（分包名称）

报价供应商全称（加盖公章）

年     月     日

二、响应文件格式要求：
（一）经济部分

1、竞争性报价函：（格式见附件）

2、明细报价表：（格式见附件）

（二）技术部分

1、技术应答（格式自定）

2、技术响应偏离表：（格式见附件）

（三）服务部分

1、服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

2、服务响应偏离表（格式见附件）

3、其它优惠承诺

（四）资格条件及其他

1、一般资格条件：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件；售后服务机构、服务能力证明材料；报价供应商诚信承诺书（格式见附件）。

2、特定资格条件证明材料复印件。

3、其他应提供的资料：供应商及采购货物生产厂家基本情况表；其他与项目有关的资料。
第五篇：附件

附件1：竞争性报价函

附件2：奉节县人民医院耗材采购竞争性磋商投标报价表

附件3：技术响应偏离表

附件4：服务响应偏离表

附件5：质量保证书
附件6：法定代表人资格证明书
附件7：法定代表人授权委托书

附件8：报价供应商诚信承诺书
附件9：商务条款格式
附件10：奉节县人民医院竞争性磋商综合评标标准

附件11：奉节县人民医院骨科术中用耗材招标目录


附件1：

竞争性报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价见报价明细表。最终成交价以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                     电话：              邮编：          
传真：                  
开户银行名称：                                  
开户银行帐号：                                  

开户银行地址：                                  

开户银行电话：                                  

报价供应商代表姓名、职务（印刷体）：             

报价供应商名称：（公章）                         
　　法定代表人或其委托代理人签字：                  
　　日期：   年  月  日
附件2：

奉节县人民医院耗材采购竞争性磋商投标报价表

	序号
	产品名称
	规格型号
	注册证号
	生产厂家
	挂网产品编码
	挂网价
	单位
	单价
	成交价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

注：本表可根据实际招标内容延升，但需逐页签字盖章。

附件3：
技术响应偏离表
采购项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                             法人授权代表：

（供应商公章）                            （签字或盖章）

                                     年     月     日

注：

1、本表即为对本项目第二篇 “谈判项目技术要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

附件4：
服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性磋商文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	谈判项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                               法人授权代表： 

（供应商公章）                           （签字或盖章）

                                    年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇 谈判项目服务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；
附件5：                

质量保证书（格式）

奉节县人民医院：

本书作为                 （报价供应商名称）对项目编号：         第     包关于     采购项目提供的质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1.提供的所有产品无假冒伪劣和无超过有效期限产品。严格执行国家质量技术监督局颁布的通用安全标准和专用安全标准。凡我方提供的产品一旦出现质量问题，经你方造成的一切损失我方无条件承担全部责任，同时，及时补供合格产品和解决好相关事宜，承担由此引起的经济处罚；

2.严格遵守投标承诺，提供的投标资料真实无误。不拒绝签订和执行合同。同意投标承诺在招标有效期内保持有效；

3.对中标品种因其它原因引起积压的，我方将积极想办法予以解决；

4.如果在合同执行过程中，保证按需及时提供售后技术培训与应用支持，确定服务有问题我方同意扣收我方货款抵偿经济责任。

5.本保证书自开标日起30日内有效，如我方成交则至合同期满为止有效。

法定代表人或委托代理人签字：         报价供应商（加盖公章）

日期：       年    月    日

附件6：

法定代表人资格证明书

报价供应商名称:                                         

地  址:​​                                                

姓  名:                 性  别:              年  龄:               

职  务:                
系我单位法定代表人。

    特此证明

报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

附件7：

法定代表人授权委托书

奉节县人民医院：
　　兹委托              参加贵单位组织的（项目编号：           ）号采购项目活动，全权代表我单位处理报价的有关事宜，该同志所承诺和签署的与本项目相关的一切事项我单位全部认可，并承担法律后果。
　　附委托代理人情况：
　　姓名：                             性别：               
　　年龄：                             职务：              

　　身份证号：                      
　　详细通讯地址：                     电话：              
　　传真：                             邮政编码：               

　　           报价供应商名称（加盖公章） 　　　　法定代表人（签字）

　              　　　　                         　年     月    日

附件8：

报价供应商诚信承诺书
                          （采购人名称）：

 我单位对                    （项目名称：            ）进行报价，现郑重承诺：

1.我单位若成交，一定按照采购文件的要求和报价文件的承诺，确保服务质量，按期完成服务任务，不转包、不违法分包。

2.我单位提供的所有报价资料绝对真实有效，如有虚假，自愿接受以下处罚：

（1）取消成交资格；

（2）以本项目采购人上年度成交价总额的百分之十赔偿采购人损失；

（3）记不良行为记录一次并取消奉节县人民医院今后任何项目的投标资格；

报价供应商名称（加盖单位公章）：                  

法定代表人（签字）：          　　　　     

　　　　                              　年    月    日
附件9：

商务条款
1.供货或服务时间及内容：

2.供货或服务地点：

3.售后服务时间及方式：

4.付款方式：

报价供应商名称（加盖公章）:                 

年    月    日

附件10：

综合评标标准
	评审内容
	评审因素及

分值权重
	评审标准
	评审情况

	资格评审
	营业执照和

资质证书
	1.提供营业执照副本复印件，经营范围具备医疗器械经营资质；招标产品属三类医疗器械的，应答人营业执照需具有6846植入材料及人工器官等相关资质（需加盖单位鲜章），不具备不进入评审。
2.应答人营业执照和资质证书在有效期内，过效期不得进入评审。
	合格/不合格

	响应性

评审
	实质性响应（40分）
	1.产品质量符合国家质量技术监督局颁布的通用安全标准和专用安全标准得25分，不符合不得分；

2.规格型号、包装单位、配置、产品功能、技术参数、材质、供货产品种类满足骨科专业所有手术要求得15分，不满足每项扣5分，扣完为止；

3.投标产品质量、技术获国际认证或国际专利的同等分数优先；

4.提供样品同等分数优先。
	参考投标产品技术资料彩页

	
	售后服务能力（25分）
	能免费提供骨科手术中使用的专用器械得8分；
能全天候满足临床手术需求，保障供货并安排有医师证的销售代表为手术医生提供手术跟台服务得8分，不满足不得分；
3.能配合医院完成人道主义救助工作：（1）对无力支付医疗费用的患者给予减免部分相关材料费用的得1分；（2）对建卡贫困户无力支付的本项目内的材料费用，供方能免费提供的得3分；（注：本条只能任选1项）

4.因产品质量问题引起的医疗纠纷或事故，供方承担全部责任得4分；5.能免费邀请并接送上级指导医院专家到医院进行技术指导得2分；
6.注册资金1000万元以上，作为责任赔偿能力强，同等分数优先。
	需提供售后服务承诺函

	
	培训

（5分）
	1.能组织参加国家级和重庆市级学术会议得3分；

2.能协助医院建设GCP机构，开展三期临床试验得2分。
	需提供书面承诺函及方案

	
	商务报价

（30分）
	1.报价唯一，不得提供选择性报价；
2.报价不得超过重庆市药交所同品同规产品挂网价（注：成交价不得高于交易参考价，以采购人实时查询价格为准）；

3.在满足上述两个条件的情况下，有效的投标报价得25分，报价低于药交所交易参考价每5个百分点可加1分，最多可加5分。

	现场查询药交网

	总分100分
	


附件11：

	奉节县人民医院骨科术中用高值耗材招标目录

	序号
	产品名称
	规格型号
	材质
	单位
	备注

	一、创伤系列：1、普通钢板

	1
	解剖型接骨板/锁骨接骨板/S型
	4-12孔
	不锈钢
	块
	

	2
	解剖型接骨板/锁骨钩钢板
	3-10孔
	不锈钢
	块
	

	3
	直型接骨板/重建板
	5-7孔
	不锈钢
	块
	

	4
	金属金属直型接骨板/重建板
	8-12孔
	不锈钢
	块
	

	5
	解剖型接骨板/骨盆重建
	6孔
	不锈钢
	块
	

	6
	解剖型接骨板/骨盆钢板/（重建弯）
	8-16孔
	不锈钢
	块
	

	7
	直型接骨板/尺桡骨LC-DCP
	5-12孔
	不锈钢
	块
	

	8
	直型接骨板/小低应力有限接触板
	6-12孔
	不锈钢
	块
	

	9
	金属直型接骨板/限制接触窄动力加压
	4-12孔
	不锈钢
	块
	

	10
	金属直型接骨板/限制接触动力加压板
	6-14孔
	不锈钢
	块
	

	11
	金属直型接骨板/限制接触窄动力钢板/肱骨加压(上肢)
	4-10孔
	不锈钢
	块
	

	12
	金属直型接骨板/限制接触动力钢板(窄型、胫骨)
	6-12孔
	不锈钢
	块
	

	13
	金属直型接骨板/限制接触动力板(阔型、股骨)
	6-16孔
	不锈钢
	块
	

	14
	金属直型接骨板/1/3圆孔钢板
	4-8孔
	不锈钢
	块
	

	15
	金属直型接骨板/1/3圆孔钢板
	10-12孔
	不锈钢
	块
	

	16
	金属解剖型接骨板/小T型板
	3-5孔
	不锈钢
	块
	

	17
	金属解剖型接骨板/斜T
	3-5孔
	不锈钢
	块
	

	18
	解剖型接骨板/桡骨远端掌侧
	3-8孔左
	不锈钢
	块
	

	19
	解剖型接骨板/桡骨远端背侧
	3-8孔右
	不锈钢
	块
	

	20
	解剖型接骨板/尺骨鹰嘴
	4-6孔左右
	不锈钢
	块
	

	21
	解剖型接骨板/肱骨远端内侧
	8-12孔
	不锈钢
	块
	

	22
	解剖型接骨板/肱骨远端外侧
	10-18孔左右
	不锈钢
	块
	

	23
	金属解剖型接骨板/三叶板
	3-5孔
	不锈钢
	块
	

	24
	解剖型接骨板/肱骨近端(肱骨颈钢板)接骨板
	左右4-6孔
	不锈钢
	块
	

	25
	解剖型接骨板/肱骨近端板Ⅱ
	左右3-8孔
	不锈钢
	块
	

	26
	金属直型接骨板/上肢加压钢板
	5-12孔
	不锈钢
	块
	

	27
	解剖型接骨板/腓骨接骨板
	左右4-8孔
	不锈钢
	块
	

	28
	金属解剖型接骨板/上肢解剖型
	各型号
	不锈钢
	块
	

	29
	金属解剖型接骨板/胫骨平台（胫骨近端外侧）
	左右5-11孔
	不锈钢
	块
	

	30
	金属解剖型接骨板/胫骨远端内侧板
	左右5-11孔
	不锈钢
	块
	

	31
	金属解剖型接骨板/胫骨平台内侧（胫骨近端内侧）
	左右5-11孔
	不锈钢
	块
	

	32
	解剖型接骨板/胫骨远端接骨板
	左右5-11孔
	不锈钢
	块
	

	33
	解剖型接骨板/股骨远端（AO髁）
	左右3-13孔
	不锈钢
	块
	

	34
	解剖型接骨板/股骨近端板
	左右3-13孔
	不锈钢
	块
	

	35
	解剖型接骨板/股骨远端支持板/AO髁支持
	左右3-13孔
	不锈钢
	块
	

	36
	解剖型接骨板/股骨近端支持
	左右5-11孔
	不锈钢
	块
	

	37
	股骨近端空心钉锁定板-左右/股骨近端锁定接骨板
	左右5-11孔
	不锈钢
	块
	

	38
	金属解剖型接骨板/动力髋粗隆TSP板
	
	不锈钢
	块
	

	39
	金属解剖型接骨板/动力髋加压螺钉(DCS)套筒板/鹅头钉套筒钢板
	4-11孔
	不锈钢
	块
	

	40
	金属解剖型接骨板/动力髋加压螺钉(DHS)套筒板/鹅头钉套筒钢板
	4-11孔
	不锈钢
	块
	

	41
	解剖型接骨板/下肢T型/重建T型板
	左右4-8孔
	不锈钢
	块
	

	42
	金属直型接骨板/动力加压钢板（下肢）
	6-16孔
	不锈钢
	块
	

	43
	解剖型接骨板/下肢L型/重建L型板
	左右4-8孔
	不锈钢
	块
	

	44
	金属解剖型接骨板/胫骨、股骨解剖型钢板（无菌）
	
	不锈钢
	
	

	创伤系列：2、带锁髓内钉

	45
	带锁髓内钉（自锁型肱骨钉）
	各型号
	不锈钢
	支
	

	46
	带锁髓内钉(胫骨钉Ｉ型)
	各型号
	不锈钢
	支
	

	47
	带锁髓内钉(股骨钉Ｉ型)
	各型号
	不锈钢
	支
	

	48
	带锁髓内钉(伽玛型)
	各型号
	不锈钢
	支
	

	创伤系列：3、外固定支架系列

	49
	腕关节活动器
	各型号
	不锈钢
	套
	

	50
	肘关节外固定架
	各型号
	不锈钢
	套
	

	51
	腕关节外固定架Ⅱ型/前臂支架
	各型号
	不锈钢
	套
	

	52
	肋骨外固定支架
	各型号
	不锈钢
	套
	

	53
	指骨外固定架
	各型号
	不锈钢
	套
	

	54
	骨盆外固定架
	各型号
	不锈钢
	套
	

	55
	上肢外固定架
	各型号
	不锈钢
	套
	

	56
	下肢外固定架
	各型号
	不锈钢
	套
	

	57
	踝关节外固定架
	各型号
	不锈钢
	套
	

	58
	外固定支架 骨钉
	各型号
	不锈钢
	支
	

	59
	外固定支架夹头/针-杆夹、杆-杆夹
	各型号
	不锈钢
	套
	

	创伤系列：4、普通钢板（钛质）

	60
	解剖型接骨板/锁骨接骨板/S型
	4-12孔
	钛
	块
	

	61
	解剖型接骨板/锁骨钩钢板
	3-10孔
	钛
	块
	

	62
	直型接骨板/重建板
	5-7孔
	钛
	块
	

	63
	金属金属直型接骨板/重建板
	8-12孔
	钛
	块
	

	64
	解剖型接骨板/骨盆重建
	6孔
	钛
	块
	

	65
	解剖型接骨板/骨盆钢板/（重建弯）
	8-16孔
	钛
	块
	

	66
	直型接骨板/尺桡骨LC-DCP
	5-12孔
	钛
	块
	

	67
	直型接骨板/小低应力有限接触板
	6-12孔
	钛
	块
	

	68
	金属直型接骨板/限制接触窄动力加压
	4-12孔
	钛
	块
	

	69
	金属直型接骨板/限制接触动力加压板
	6-14孔
	钛
	块
	

	70
	金属直型接骨板/限制接触窄动力钢板/肱骨加压(上肢)
	4-10孔
	钛
	块
	

	71
	金属直型接骨板/限制接触动力钢板(窄型、胫骨)
	6-12孔
	钛
	块
	

	72
	金属直型接骨板/限制接触动力板(阔型、股骨)
	6-16孔
	钛
	块
	

	73
	金属直型接骨板/1/3圆孔钢板
	4-8孔
	钛
	块
	

	74
	金属直型接骨板/1/3圆孔钢板
	10-12孔
	钛
	块
	

	75
	金属解剖型接骨板/小T型板
	3-5孔
	钛
	块
	

	76
	金属解剖型接骨板/斜T
	3-5孔
	钛
	块
	

	77
	解剖型接骨板/桡骨远端掌侧
	3-8孔左
	钛
	块
	

	78
	解剖型接骨板/桡骨远端背侧
	3-8孔右
	钛
	块
	

	79
	解剖型接骨板/尺骨鹰嘴
	4-6孔左右
	钛
	块
	

	80
	解剖型接骨板/肱骨远端内侧
	8-12孔
	钛
	块
	

	81
	解剖型接骨板/肱骨远端外侧
	10-18孔左右
	钛
	块
	

	82
	金属解剖型接骨板/三叶板
	3-5孔
	钛
	块
	

	83
	解剖型接骨板/肱骨近端(肱骨颈钢板)接骨板
	左右4-6孔
	钛
	块
	

	84
	解剖型接骨板/肱骨近端板Ⅱ
	左右3-8孔
	钛
	块
	

	85
	金属直型接骨板/上肢加压钢板
	5-12孔
	钛
	块
	

	86
	解剖型接骨板/腓骨接骨板
	左右4-8孔
	钛
	块
	

	87
	金属解剖型接骨板/上肢解剖型
	各型号
	钛
	块
	

	88
	金属解剖型接骨板/胫骨平台（胫骨近端外侧）
	左右5-11孔
	钛
	块
	

	89
	金属解剖型接骨板/胫骨远端内侧板
	左右5-11孔
	钛
	块
	

	90
	金属解剖型接骨板/胫骨平台内侧（胫骨近端内侧）
	左右5-11孔
	钛
	块
	

	91
	解剖型接骨板/胫骨远端接骨板
	左右5-11孔
	钛
	块
	

	92
	解剖型接骨板/股骨远端（AO髁）
	左右3-13孔
	钛
	块
	

	93
	解剖型接骨板/股骨近端板
	左右3-13孔
	钛
	块
	

	94
	解剖型接骨板/股骨远端支持板/AO髁支持
	左右3-13孔
	钛
	块
	

	95
	解剖型接骨板/股骨近端支持
	左右5-11孔
	钛
	块
	

	96
	股骨近端空心钉锁定板-左右/股骨近端锁定接骨板
	左右5-11孔
	钛
	块
	

	97
	金属解剖型接骨板/动力髋粗隆TSP板
	
	钛
	块
	

	98
	金属解剖型接骨板/动力髋加压螺钉(DCS)套筒板/鹅头钉套筒钢板
	4-11孔
	钛
	块
	

	99
	金属解剖型接骨板/动力髋加压螺钉(DHS)套筒板/鹅头钉套筒钢板
	4-11孔
	钛
	块
	

	100
	解剖型接骨板/下肢T型/重建T型板
	左右4-8孔
	钛
	块
	

	101
	金属直型接骨板/动力加压钢板（下肢）
	6-16孔
	钛
	块
	

	102
	解剖型接骨板/下肢L型/重建L型板
	左右4-8孔
	钛
	块
	

	103
	金属解剖型接骨板/胫骨、股骨解剖型钢板（无菌）
	
	钛
	
	

	104
	金属接骨螺钉（上肢）
	3.5
	钛
	支
	

	105
	金属接骨螺钉（下肢）
	5
	钛
	支
	

	106
	金属股骨颈固定钉（空心锁定钉）
	各型号
	钛
	支
	

	107
	金属接骨板/指、掌骨板
	各型号
	钛
	块
	

	108
	金属解剖型接骨板/跟骨接骨板
	各型号
	钛
	块
	

	109
	金属解剖型接骨板/肋骨接骨板（钛合金异型接骨板）
	各型号
	钛
	块
	

	110
	股骨颈固定钉/空心双头加压接骨螺钉7.2
	7.2
	钛
	支
	

	111
	股骨颈固定钉/锁定螺钉6.5、7.0、7.5
	6.5
	钛
	支
	

	112
	双头加压空心接骨螺钉4.5
	4.5
	钛
	支
	

	113
	双头加压空心接骨螺钉3.5
	3.5
	钛
	支
	

	114
	空心接骨螺钉3.0
	3
	钛
	支
	

	115
	空心接骨螺钉2.5
	2.5
	钛
	支
	

	116
	钛克氏针（无菌）
	各规格
	钛
	克
	

	117
	锚钉（可吸收）
	各规格
	钛
	支
	

	118
	捆绑带
	
	钛
	根
	

	119
	锚钉（钛）
	各规格
	钛
	支
	

	120
	可吸收骨折内固定螺钉
	各型号
	钛
	支
	

	121
	同种异体骨制品
	各型号
	钛
	1.5cm/g
	

	122
	医用纳米羟基磷灰石/聚酰胺66复合骨（颗粒）
	各型号
	钛
	克
	

	123
	医用纳米羟基磷灰石/聚酰胺66复合骨（骨条
	各型号
	钛
	条
	

	创伤系列：5、带锁髓内钉（钛质）

	124
	带锁髓内钉（自锁型肱骨钉）
	各型号
	钛
	支
	

	125
	带锁髓内钉(胫骨钉Ｉ型)
	各型号
	钛
	支
	

	126
	带锁髓内钉(股骨钉Ｉ型)
	各型号
	钛
	支
	

	127
	带锁髓内钉(伽玛型)
	各型号
	钛
	支
	

	128
	带锁髓内钉(伽玛钉Ⅱ型)
	各型号
	钛
	支
	

	129
	带锁髓内钉/ＰＦＮＡ（伽玛钉Ｉ型）
	各型号
	钛
	支
	

	130
	带锁髓内钉/(带锁髓内钉锁定6)
	各型号
	钛
	支
	

	131
	带锁髓内钉(锁钉、自攻型)
	
	钛
	
	

	132
	带锁髓内钉(胫骨钉Ⅱ型)
	各型号
	钛
	块
	

	133
	带锁髓内钉(股骨钉Ⅱ型)
	各型号
	钛
	块
	

	创伤系列：6、锁定接骨板（钛质）

	134
	解剖型锁定接骨板/锁骨锁定接骨板
	4-12孔
	钛
	块
	

	135
	解剖型锁定接骨板/锁骨钩钢板
	3-10孔
	钛
	块
	

	136
	金属直型锁定接骨板/重建板
	5-7孔
	钛
	块
	

	137
	金属直型锁定接骨板/重建板
	8-12孔
	钛
	块
	

	138
	金属解剖型锁定接骨板/骨盆重建
	6孔
	钛
	块
	

	139
	金属解剖型锁定接骨板/骨盆钢板/（重建弯）
	8-16孔
	钛
	块
	

	140
	金属直型锁定接骨板/尺桡骨LC-DCP
	5-12孔
	钛
	块
	

	141
	金属直型锁定接骨板/小低应力有限接触板
	6-12孔
	钛
	块
	

	142
	金属直型锁定接骨板/限制接触窄动力加压
	4-12孔
	钛
	块
	

	143
	金属直型锁定接骨板/限制接触动力加压板
	6-14孔
	钛
	块
	

	144
	金属直型锁定接骨板/限制接触窄动力钢板/肱骨加压(上肢)
	4-10孔
	钛
	块
	

	145
	金属直型锁定接骨板/限制接触动力钢板(窄型胫骨)
	6-12孔
	钛
	块
	

	146
	金属直型接骨板/限制接触动力板(阔型、股骨)
	6-16孔
	钛
	块
	

	147
	金属直型接骨板/1/3圆孔钢板
	4-8孔
	钛
	块
	

	148
	金属直型锁定接骨板/1/3圆孔钢板
	10-12孔
	钛
	块
	

	149
	解剖型锁定接骨板/小T型板
	3-5孔
	钛
	块
	

	150
	解剖型锁定接骨板/斜T
	3-5孔
	钛
	块
	

	151
	解剖型锁定接骨板/桡骨远端掌侧
	3-8孔左
	钛
	块
	

	152
	解剖型锁定接骨板/桡骨远端背侧
	3-8孔右
	钛
	块
	

	153
	解剖型锁定接骨板尺骨鹰嘴
	4-6孔左右
	钛
	块
	

	154
	解剖型锁定接骨板/肱骨远端内侧
	8-12孔
	钛
	块
	

	155
	解剖型锁定接骨板/肱骨远端外侧
	10-18孔左右
	钛
	块
	

	156
	金属解剖型锁定接骨板/三叶板
	3-5孔
	钛
	块
	

	157
	解剖型锁定接骨板/肱骨近端锁定接骨板
	左右4-6孔
	钛
	块
	

	158
	解剖型锁定接骨板/肱骨近端板Ⅱ
	左右3-8孔
	钛
	块
	

	159
	直型锁定接骨板/上肢加压钢板（无菌）
	3-22孔
	钛
	块
	

	160
	解剖型锁定接骨板/腓骨远端
	左右4-8孔
	钛
	块
	

	161
	金属解剖型锁定接骨板 肱骨/尺桡骨远近端解剖锁定（无菌）
	3-22孔
	钛
	块
	

	162
	解剖型锁定接骨板/胫骨近端锁定接骨板
	左右5-11孔
	钛
	块
	

	163
	解剖型锁定接骨板/胫骨远端内侧板
	左右5-11孔
	钛
	块
	

	164
	解剖型锁定接骨板/胫骨平台内侧
	左右5-11孔
	钛
	块
	

	165
	解剖型锁定接骨板/胫骨远端外侧
	左右5-11孔
	钛
	块
	

	166
	解剖型锁定接骨板/股骨远端（AO髁）
	左右3-13孔
	钛
	块
	

	167
	解剖型锁定接骨板/股骨近端板锁定接骨板
	左右3-13孔
	钛
	块
	

	168
	解剖型锁定接骨板/股骨远端锁定接骨板
	左右3-13孔
	钛
	块
	

	169
	解剖型锁定接骨板/股骨近端锁定接骨板
	左右5-11孔
	钛
	块
	

	170
	股骨近端空心钉锁定板-左右/股骨近端锁定接骨板
	左右5-11孔
	钛
	块
	

	171
	金属解剖型锁定接骨板/动力髋粗隆TSP板
	
	钛
	块
	

	172
	金属解剖型锁定接骨板/动力髋加压螺钉(DCS)套筒板/鹅头钉套筒钢板
	4-11孔
	钛
	块
	

	173
	金属解剖型锁定接骨板/动力髋加压螺钉(DHS)套筒板/鹅头钉套筒钢板
	4-11孔
	钛
	块
	

	174
	解剖型锁定接骨板/下肢T型/重建T型板
	左右4-8孔
	钛
	块
	

	175
	金属直型锁定接骨板 胫骨/股骨动力加压锁定板
	3-26孔
	钛
	块
	

	176
	解剖锁定型接骨板/下肢L型/重建L型板
	左右4-8孔
	钛
	块
	

	177
	金属解剖型锁定接骨板 胫骨/股骨远近端解剖锁定钢板
	3-26孔
	钛
	块
	

	178
	金属锁定接骨螺钉（上肢）
	3.5
	钛
	块
	

	179
	金属锁定接骨螺钉（下肢）
	5
	钛
	块
	

	180
	金属锁定接骨螺钉（无菌包装）
	
	钛
	
	

	181
	金属股骨锁定颈固定钉（空心锁定螺钉）
	各型号
	钛
	块
	

	182
	金属锁定接骨板/指掌骨板
	各型号
	钛
	块
	

	183
	解剖型锁定接骨板/跟骨接骨板
	各型号
	钛
	块
	

	184
	解剖型锁定接骨板/跟骨锁定接骨板
	各型号
	钛
	块
	

	创伤系列：7、万向锁定接骨板

	185
	万向锁定金属接骨板系统/锁定接骨螺钉
	各型号
	钛
	支
	

	186
	万向锁定金属接骨板系统/万向锁定金属接骨板系统-直型接骨板
	上肢各型号
	钛
	套
	

	187
	万向锁定金属接骨板系统/万向锁定金属接骨板系统-异型接骨板
	上肢各型号
	钛
	套
	

	188
	万向锁定金属接骨板系统/万向锁定金属接骨板系统-直型接骨板
	下肢各型号
	钛
	套
	

	189
	万向锁定金属接骨板系统/万向锁定金属接骨板系统-异型接骨板
	下肢各型号
	钛
	套
	

	190
	万向锁定金属接骨板系统/接骨板
	各型号
	钛
	套
	

	创伤系列：8、全灭菌锁定接骨板（无菌包装）

	191
	锁定型金属接骨板固定系统/锁骨S型锁定锁定板（全灭菌）
	左右各型号
	钛
	套
	

	192
	锁定型金属接骨板固定系统/锁骨钩锁定板（全灭菌）
	左右各型号
	钛
	套
	

	193
	锁定型金属接骨板固定系统/重建型锁定板(全灭菌)
	各型号
	钛
	套
	

	194
	锁定型金属接骨板固定系统/弧形重建锁定板（全灭菌）
	各型号
	钛
	套
	

	195
	锁定型金属接骨板固定系统/（限制型）上肢加压锁定板（全灭菌）
	各型号
	钛
	套
	

	196
	锁定型金属接骨板固定系统/股骨锁定板（全灭菌）
	各型号
	钛
	套
	

	197
	锁定型金属接骨板固定系统/小T型（加压）锁定板（全灭菌）
	各型号
	钛
	套
	

	198
	锁定型金属接骨板固定系统/小斜T型（加压）锁定板（全灭菌）
	左右各型号
	钛
	套
	

	199
	锁定型金属接骨板固定系统/尺骨近端加压锁定接骨板（全灭菌）
	左右各型号
	钛
	套
	

	200
	锁定型金属接骨板固定系统/尺骨近端加压锁定接骨板（全灭菌）
	左右各型号
	钛
	套
	

	201
	锁定型金属接骨板固定系统/肱骨近端（加压）锁定板Ⅲ型（全灭菌）
	左右各型号
	钛
	套
	

	202
	锁定型金属接骨板固定系统/腓骨远端外侧（加压）锁定板（全灭菌）
	左右各型号
	钛
	套
	

	203
	锁定型金属接骨板固定系统/腓骨远端外侧（加压）锁定板（全灭菌）
	左右各型号
	钛
	套
	

	204
	锁定型金属接骨板固定系统/（限制型）胫骨近端外侧锁定板（全灭菌）
	左右各型号
	钛
	套
	

	205
	锁定型金属接骨板固定系统/胫骨远端内侧锁定板Ⅱ型（全灭菌）
	左右各型号
	钛
	套
	

	206
	锁定型金属接骨板固定系统/胫骨远端外侧（加压)锁定接骨板Ⅱ型（全灭菌）
	左右各型号
	钛
	套
	

	207
	锁定型金属接骨板固定系统/股骨远端外侧锁定板（全灭菌）
	左右各型号
	钛
	套
	

	208
	锁定型金属接骨板固定系统/股骨近端锁定板Ⅱ空心锁定板
	左右各型号
	钛
	套
	

	209
	锁定型金属接骨板固定系统/锁定螺钉
	3.5
	钛
	套
	

	210
	锁定型金属接骨板固定系统/锁定螺钉
	5
	钛
	套
	

	211
	锁定型金属接骨板固定系统/锁定螺钉
	7
	钛
	套
	

	212
	锁定型金属接骨板固定系统/跟骨锁定板Ⅰ型（全灭菌）
	左右各型号
	钛
	套
	

	创伤系列：9、外固定支架系列

	213
	腕关节活动器
	各型号
	钛
	套
	

	214
	肘关节外固定架
	各型号
	钛
	套
	

	215
	腕关节外固定架Ⅱ型/前臂支架
	各型号
	钛
	套
	

	216
	肋骨外固定支架
	各型号
	钛
	套
	

	217
	指骨外固定架
	各型号
	钛
	套
	

	218
	骨盆外固定架
	各型号
	钛
	套
	

	219
	上肢外固定架
	各型号
	钛
	套
	

	220
	下肢外固定架
	各型号
	钛
	套
	

	221
	踝关节外固定架
	各型号
	钛
	套
	

	222
	外固定支架 骨钉
	各型号
	钛
	支
	

	223
	外固定支架夹头/针-杆夹、杆-杆夹
	各型号
	钛
	套
	

	创伤系列：10、外固定支架系列（全灭菌）

	224
	外固定架配合用金属骨针/外固定架配合用金属骨针
	Ф5.0；Ф5.5；Ф6.0 
	钛
	根
	

	225
	骨科外固定支架/连接杆（全灭菌）
	L200 / CW8P-...
	钛
	个
	

	226
	骨科外固定支架/连接杆（全灭菌）
	L200 / CW8A-...
	钛
	个
	

	227
	骨科外固定支架/腕关节活动器（全灭菌）
	W030 / CW5M-...
	钛
	个
	

	228
	骨科外固定支架/调节式连接杆（单杆）（全灭菌）
	T010 / CW8M-...
	钛
	个
	

	229
	骨科外固定支架/4孔固定夹（全灭菌）
	J040 / CW5M-...
	钛
	个
	

	230
	骨科外固定支架/5孔固定夹（全灭菌）
	J050 / CW8M-...
	钛
	个
	

	231
	骨科外固定支架/针-杆固定夹（全灭菌）
	J020 / CW8M-...
	钛
	个
	

	232
	骨科外固定支架/杆-杆固定夹（全灭菌）
	J010 / CW5M-...
	钛
	个
	

	创伤系列：11、记忆合金系列

	233
	记忆合金髌骨
	36-42  5爪
	钛
	套
	

	234
	金属支持接骨板/髌骨（记忆合金）
	36-42  6爪 
	钛
	套
	

	235
	记忆合金肋骨
	6爪
	钛
	套
	

	236
	记忆合金肋骨
	8爪
	钛
	套
	

	237
	记忆合金肋间捆扎器
	各型号
	钛
	套
	

	238
	记忆合金锁骨
	各型号
	钛
	套
	

	239
	记忆合金肱骨
	各型号
	钛
	套
	

	240
	记忆合金股骨环抱器
	70-150
	钛
	套
	

	241
	记忆合金股骨骨卡环
	20-35
	钛
	套
	

	242
	一次性使用负压引流护创材料
	大号
	
	套
	

	243
	一次性使用负压引流护创材料
	中号
	
	套
	

	244
	一次性使用负压引流护创材料
	 小号
	
	套
	

	二、神经外科系列产品

	245
	颅骨钛网Ⅱ/颅骨钛网矩型
	各型号
	钛
	块
	

	246
	颅骨钛网Ⅲ/颅骨钛网Ⅴ型
	各型号
	钛
	块
	

	247
	颅骨锁/钛合金异形接骨板
	各型号
	钛
	块
	

	248
	颅骨锁Ⅲ型
	各型号
	钛
	块
	

	249
	可吸收颅骨锁
	各型号
	钛
	块
	

	250
	颅骨自攻自钻螺钉/钛网板配套螺钉
	各型号
	钛
	支
	

	251
	颅骨网板/钛网（进口）
	2.0*150mm×150mm
	钛
	块
	

	252
	颅骨网板/钛网（进口）
	2.0*120mm×120mm
	钛
	块
	

	253
	颅骨网板/钛网（进口）
	2.0*100mm×120mm
	钛
	块
	

	254
	颅骨网板/钛网（进口）
	2.0*90mm×90mm
	钛
	块
	

	255
	颅骨网板/钛网（进口）
	2.0*70mm×80mm
	钛
	块
	

	256
	颅骨网板/钛网（进口）
	2.0*235mm×131mm
	钛
	块
	

	257
	颅骨螺钉（进口）
	2.0*5/7mm
	钛
	只
	

	258
	颅骨网板/RF快速回旋压板
	各种规格
	钛
	只
	

	259
	颅骨网板/速拆线状压板
	14mm
	钛
	只
	

	260
	人工硬脑膜
	2.5*2.5
	可吸收生物材料
	张
	

	261
	人工硬脑膜
	7.5*7.5
	可吸收生物材料
	张
	

	262
	可吸收颅骨闭合锁
	14mm
	可吸收生物材料
	套
	

	263
	椎板夹/颈椎单开门固定板
	各型号
	钛
	块
	

	264
	医用纳米羟基磷灰石/聚酰胺66复合骨充填材料/Y型板·不规则型
	Y型板·不规则型
	
	
	

	265
	颅骨定制体
	6.1cm*6.1cm-9cm*9cm
	钛
	块
	

	266
	颅骨定制体
	9.1cm*9.1cm-12cm*12cm
	钛
	块
	

	267
	颅骨定制体
	12.1cm*12.1cm-13cm*13cm
	钛
	块
	

	268
	颅骨定制体
	13.1cm*13.1cm-14cm*14cm
	钛
	块
	

	269
	眶周
	半框周
	钛
	块
	

	270
	颧骨增高定制体
	
	钛
	块
	

	271
	下颌角增高定制体
	
	钛
	块
	

	272
	颌部垫高定制体
	
	钛
	块
	

	273
	颌面钛板/钛合金异型接骨板
	直型
	钛
	块
	

	274
	颌面钛板/钛合金异型接骨板
	各型号
	钛
	块
	

	275
	颌面自攻螺钉
	各型号
	钛
	支
	

	276
	人工硬脑膜
	4*7
	可吸收生物材料
	张
	

	277
	人工硬脑膜
	7*14
	可吸收生物材料
	张
	

	三、脊柱内固定系列：1、椎弓螺钉及配套组件

	278
	脊柱内固定系统 RSS型固定螺钉
	各型号
	钛
	支
	

	279
	脊柱内固定系统 RSS型/多轴复位螺钉
	各型号
	钛
	支
	

	280
	脊柱内固定系统 RSS型/固定复位螺钉
	各型号
	钛
	支
	

	281
	脊柱内固定系统 RSS型连接棒5.5
	各型号
	钛
	支
	

	282
	脊柱内固定系统 RSS型横连器（活动）
	各型号
	钛
	支
	

	283
	脊柱内固定系统 RSS型/固定螺钉
	各型号
	钛
	支
	

	284
	脊柱内固定系统 RSS型/固定复位螺钉
	各型号
	钛
	支
	

	285
	脊柱内固定系统 RSS型/多轴复位螺钉
	各型号
	钛
	支
	

	286
	脊柱内固定系统 RSS型万向（多轴）复位螺钉
	各型号
	钛
	支
	

	287
	脊柱内固定系统 RSS型型/固定复位(可折断)螺钉
	各型号
	钛
	支
	

	288
	脊柱内固定系统 RSS型连接棒Ⅲ型
	各型号
	钛
	支
	

	289
	脊柱内固定系统 RSS型 棒6.0
	各型号
	钛
	支
	

	290
	脊柱内固定系统 RSS型万向复位螺钉
	各型号
	钛
	支
	

	291
	脊柱内固定器/椎弓根钉AF型
	各型号
	钛
	支
	

	292
	脊柱内固定器/提拉钉RF型
	各型号
	钛
	支
	

	293
	脊柱内固定器/连接杆AF型
	各型号
	钛
	支
	

	294
	脊柱内固定器/角度杆RF型
	各型号
	钛
	支
	

	295
	脊柱前路内固定器 颈椎前路钛板
	各型号
	钛
	支
	

	296
	脊柱内固定系统/颈椎前路钛板Ⅱ
	各型号
	钛
	块
	

	297
	脊柱前路内固定器 颈椎螺钉4.0
	各型号
	钛
	支
	

	298
	松质骨螺钉（颈前路Ⅱ）-4.35
	各型号
	钛
	支
	

	299
	脊柱内固定系统/颈椎前路钛板-Ⅰ
	各型号
	钛
	支
	

	300
	脊柱内固定系统/松质骨螺钉(颈前路Ⅰ)-4.0
	各型号
	钛
	支
	

	301
	松质骨螺钉(颈前路Ⅰ)-4.35
	各型号
	钛
	支
	

	302
	脊柱内固定系统/胸腰椎前路单垫片
	各型号
	钛
	支
	

	303
	脊柱内固定系统/胸腰椎前路双垫片
	各型号
	钛
	支
	

	304
	脊柱内固定系统 可折断钉、多轴螺钉
	各型号
	钛
	支
	

	305
	脊柱内固定系统 胸腰椎连接棒
	各型号
	钛
	支
	

	306
	脊柱后路钉棒内固定系统/(微创、中空)多轴复位
	各型号
	钛
	支
	

	307
	脊柱后路钉棒内固定系统/(微创，中空)固定复位
	各型号
	钛
	支
	

	308
	脊柱后路钉棒内固定系统/(微创5.5)连接杆
	各型号
	钛
	支
	

	309
	脊柱内固定系统 连接棒
	各型号
	钛
	支
	

	310
	脊柱内固定系统/胸腰椎型连接棒Ⅱ型
	各型号
	钛
	支
	

	311
	侧方块(侧向连接头)
	各型号
	钛
	支
	

	312
	脊柱内固定系统/枕颈固定板-3.2
	各型号
	钛
	支
	

	313
	脊柱内固定系统/椎板钩Ⅰ型-大号
	各型号
	钛
	支
	

	314
	脊柱内固定系统/椎板钩Ⅱ型-小号右侧
	各型号
	钛
	支
	

	315
	脊柱内固定系统/椎板钩Ⅲ型-右侧
	各型号
	钛
	支
	

	316
	脊柱内固定系统/颈椎后路横连器-35mm
	各型号
	钛
	支
	

	317
	脊柱内固定系统/颈椎后路多轴螺钉（松质骨螺钉）
	各型号
	钛
	支
	

	318
	脊柱内固定系统/3.5棒
	各型号
	钛
	支
	

	319
	椎体融合器/圆型（Ⅰ-2）
	各型号
	钛
	cm
	

	320
	脊柱内固定系统/椎体支撑体
	各型号（1厘米）
	
	cm
	

	321
	脊柱内固定系统/椎体支撑体
	2-3厘米
	
	个
	

	322
	脊柱内固定系统/椎体支撑体
	3.1-4厘米
	
	个
	

	323
	脊柱内固定系统/椎体支撑体
	4.1-5厘米
	
	个
	

	324
	脊柱内固定系统/椎体支撑体
	5.1-6厘米
	
	个
	

	325
	椎体球囊成形系统（压力充盈器 球囊扩张导管）
	
	
	
	

	326
	椎体成型术工具包（PKP）/经皮穿刺针、导向器，骨水泥推进器，压力泵球囊扩张
	各型号
	
	个
	

	327
	椎体成型术工具包（PVP）经皮穿刺针、导向器，骨水泥推进器
	各型号
	
	个
	

	328
	椎体成型术工具包（PＫＰ）经皮穿刺针、导向器，骨水泥推进器，压力泵球囊扩张
	各型号
	
	个
	

	329
	KMC压力充盈器
	各型号
	
	个
	

	330
	椎体扩张球囊导管
	各型号
	
	套
	

	331
	特殊导管/KMC骨导向器(椎体成形用)
	各型号
	
	支
	

	332
	特殊导管/KMC椎体成形导向系统(导管、导引针各2骨钻1)
	各型号
	
	套
	

	333
	经皮穿刺针（椎体成形用）
	各型号
	钛
	支
	

	334
	椎体融合器/方型（Ⅱ-3）
	各型号
	钛
	个
	

	335
	椎间融合器/方型、C型
	各型号
	羟基磷灰石
	个
	

	336
	颈胸腰椎椎间融合器
	各型号
	PEEK
	个
	

	337
	人工椎体（板）/羟基磷灰石
	各型号
	羟基磷灰石
	mm
	

	338
	医用纳米羟基磷灰石/聚酰胺66复合骨充填材料/椎板修复体·不规则型
	椎板修复体·不规则型
	羟基磷灰石
	个
	

	339
	颈胸腰椎椎间融合器无菌包装
	各型号
	钛
	个
	

	340
	特殊导管 液压骨水泥输送系统（椎体成形用）
	各型号
	钛
	套
	

	341
	椎体活检穿刺包 活检钳、穿刺针、保护套管
	各型号
	钛
	套
	

	342
	脊柱内固定系统/钉螺塞（全灭菌）
	各型号
	钛
	支
	

	343
	脊柱内固定系统/横连器（全灭菌）
	各型号
	钛
	支
	

	344
	脊柱内固定系统/连接棒（全灭菌）
	各型号
	钛
	支
	

	345
	脊柱内固定系统/可折断万向钉（全灭菌）
	各型号
	钛
	支
	

	346
	脊柱内固定系统/可折断钉（全灭菌）
	各型号
	钛
	支
	

	347
	脊柱内固定系统/自攻钉（全灭菌）
	各型号
	钛
	支
	

	脊柱内固定系列：2、进口脊柱产品

	348
	线缆系统
	各型号
	钛
	根
	

	349
	锚钉（钛）
	各规格
	钛
	支
	

	350
	脊柱内固定器 颈椎前路钛板
	各型号
	钛
	块
	

	351
	脊柱内固定器 颈椎前路螺钉
	各型号
	钛
	支
	

	352
	中空螺钉（齿状突骨折固定钉）
	各型号
	钛
	支
	

	353
	脊柱内固定器 颈椎后路多轴螺钉
	各型号
	钛
	支
	

	354
	脊柱内固定器 棒3.5
	各型号
	钛
	支
	

	355
	脊柱内固定器系统 固定可折断/长尾螺钉
	各型号
	钛
	支
	

	356
	脊柱内固定器系统 多轴可折断/长尾螺钉
	各型号
	钛
	支
	

	357
	脊柱内固定系统 棒
	各型号
	钛
	支
	

	358
	脊柱内固定器 人工椎间盘
	各型号
	复合材料
	支
	

	359
	椎间融合器
	各型号
	钛
	支
	

	360
	脊柱内固定器系统 横连器
	各型号
	钛
	套
	

	361
	侧方块(侧向连接头)
	各型号
	钛
	支
	

	362
	脊柱内固定系统/枕颈固定板-3.2
	各型号
	钛
	支
	

	363
	脊柱内固定系统/椎板钩Ⅰ型-大号
	各型号
	钛
	支
	

	364
	脊柱内固定系统/椎板钩Ⅱ型-小号右侧
	各型号
	钛
	支
	

	365
	脊柱内固定系统/椎板钩Ⅲ型-右侧
	各型号
	钛
	支
	

	四、运动医学系列:1、关节镜产品

	366
	聚乳酸羟基磷灰石界面螺钉/反向螺纹螺钉
	各型号
	钛
	个
	

	367
	双固定螺钉系统/双固定螺钉系统
	各型号
	钛
	个
	

	368
	内窥镜手术手动工具/缝合一次性套装
	各型号
	钛
	个
	

	369
	带缝线可吸收骨锚钉/带缝线可吸收骨锚钉
	各型号
	钛
	个
	

	370
	带线锚钉/带线锚钉
	各型号
	钛
	个
	

	371
	无结带线锚钉/无结带线锚钉
	各型号
	钛
	个
	

	372
	半月板缝合系统/半月板缝合钉
	各型号
	钛
	个
	

	373
	双固定螺钉系统/2号缝线盒缝针组合包装
	各型号
	钛
	个
	

	374
	双固定螺钉系统/2号白色缝线和缝针
	各型号
	钛
	个
	

	375
	双固定螺钉系统/2号缝线和缝针组合包装
	各型号
	钛
	个
	

	376
	双固定螺钉系统/钛合金螺钉，缝线和插入器
	各型号
	钛
	个
	

	378
	双固定螺钉系统/钛合金螺钉，缝线、缝针和插入器
	各型号
	钛
	个
	

	379
	全内半月板缝合系统/全内半月板缝合系统
	各型号
	钛
	个
	

	380
	聚乳酸羟基磷灰石界面螺钉/螺钉
	各型号
	钛
	个
	

	381
	半月板缝合系统/半月板缝合系统
	各型号
	钛
	个
	

	382
	带袢钛板/带袢钛板
	各型号
	钛
	个
	

	383
	内窥镜手术手动工具/自动连续传递缝合钩
	各型号
	钛
	个
	

	384
	软组织固定物/垫圈锚钉组件
	各型号
	钛
	个
	

	385
	可吸收带线锚钉及配套工具/可吸收带线锚钉及配套工具
	各型号
	钛
	个
	

	386
	软组织固定物/带齿垫圈
	各型号
	钛
	个
	

	387
	双固定螺钉/双固定螺钉
	各型号
	钛
	个
	

	388
	可吸收螺钉/可吸收螺钉
	各型号
	可吸收生物材料
	个
	

	389
	胫骨固定翼/胫骨固定翼
	各型号
	钛
	个
	

	390
	聚乳酸羟基磷灰石螺钉/聚乳酸羟基磷灰石螺钉
	各型号
	羟基磷灰石
	个
	

	391
	聚醚醚酮界面螺钉/聚醚醚酮界面螺钉
	各型号
	聚醚醚酮
	个
	

	392
	带袢钛板/线圈
	各型号
	钛
	个
	

	393
	带袢钛板/钛板
	各型号
	钛
	个
	

	394
	带袢钛板/带袢钛板
	各型号
	钛
	个
	

	395
	带线锚钉及配套工具/带线锚钉及配套工具
	各型号
	钛
	个
	

	396
	带线锚钉及配套工具/带线锚钉及配套工具
	各型号
	钛
	个
	

	397
	植入式静脉给药系统/植入式给药系统
	各型号
	
	个
	

	398
	植入式静脉给药系统/植入式静脉给药系统
	各型号
	
	个
	

	399
	关节镜入路套管/螺纹套管
	各型号
	
	个
	

	运动医学系列：2、人工韧带

	400
	人同种异体骨-髌腱-骨植入物/人同种异体骨-髌腱-骨植入物
	30≤总长...
	
	根
	

	401
	人同种异体骨-髌腱-骨植入物/人同种异体骨-髌腱-骨植入物
	20cm≤...
	
	根
	

	402
	人同种异体骨-髌腱-骨植入物/人同种异体骨-髌腱-骨植入物
	 10cm≤...
	
	根
	

	403
	人同种异体骨-髌腱-骨植入物/人同种异体骨-髌腱-骨植入物
	 5cm≤总...
	
	根
	

	404
	人工韧带/拉丝韧带
	30cm≤总...
	
	根
	

	运动医学系列：3、关节镜配套工具

	405
	动力系统/半月板刀
	各型号
	
	盒
	

	406
	内窥镜手术手动工具（基础外科手术工具）/骨科用刀
	各型号
	
	盒
	

	407
	动力系统/膜刀
	各型号
	
	盒
	

	408
	射频气化等离子手术系统/可弯曲温控电极刀头
	各型号
	
	盒
	

	409
	射频气化等离子手术系统/可弯曲温控电极刀头
	各型号
	
	盒
	

	410
	射频气化等离子手术系统/可弯曲温控电极刀头
	各型号
	
	盒
	

	411
	射频气化等离子手术系统/可弯曲温控电极刀头
	各型号
	
	盒
	

	412
	射频气化等离子手术系统/可弯曲温控电极刀头
	各型号
	
	盒
	

	413
	射频气化等离子手术系统/可弯曲温控电极刀头
	各型号
	
	盒
	

	414
	射频气化等离子手术系统/可弯曲温控电极刀头
	各型号
	
	盒
	

	415
	动力系统/全半径骨刀
	各型号
	
	盒
	

	416
	动力系统/超强双齿刀
	各型号
	
	盒
	

	417
	关节镜入路套管/螺纹套管带一次性闭孔器
	各型号
	
	盒
	

	418
	动力系统/滑膜刨刀
	各型号
	
	盒
	

	五、关节系列：1、国产合资关节各组件

	419
	髋关节假体（生物型）关节柄HA涂层  
	三型
	钛
	件
	

	420
	髋关节假体（生物型）金属臼纯钛涂层
	三型
	钛
	件
	

	421
	髋关节假体（生物型）金属臼髋臼内衬
	三型
	聚乙烯
	件
	

	422
	髋关节假体/生物型关节柄(纯钛涂层)
	三型
	钛
	件
	

	423
	髋关节假体（生物型）球头
	二型
	钛
	件
	

	424
	髋关节假体（生物型）髋臼螺钉
	6.5
	钛
	件
	

	425
	髋关节假体（骨水泥型）股骨柄
	二型
	钛
	件
	

	426
	髋关节假体（生物型）关节柄 喷砂
	三型
	钛
	件
	

	427
	髋关节假体（生物型）金属臼 喷砂
	三型
	钛
	件
	

	428
	髋关节假体（骨水泥型）双极头
	三型
	钛
	件
	

	429
	髋关节假体（骨水泥型）髓腔塞
	各型号
	聚乙烯
	件
	

	430
	非骨水泥柄/非骨水泥柄
	各型号
	钛
	件
	

	431
	压配式球形臼/标准型臼衬
	各型号
	聚乙烯
	件
	

	432
	压配式球形臼/压配式球形臼
	各型号
	钛
	件
	

	433
	骨水泥柄/标准型骨水泥柄
	各型号
	钛
	件
	

	434
	骨水泥柄/加长型骨水泥柄
	
	钛
	件
	

	435
	膝关节假体/膝关节假体（股骨髁）
	各型号
	钛
	套
	

	436
	膝关节假体/膝关节假体(胫骨垫)
	各型号
	钛
	套
	

	437
	膝关节假体/膝关节假体（胫骨托）
	各型号
	钛
	套
	

	438
	膝关节假体/膝关节假体（髌骨）
	各型号
	钛
	套
	

	439
	膝关节假体/膝关节假体（垫片）
	各型号
	钛
	套
	

	440
	髋关节假体/钛钉
	各型号
	钛
	件
	

	441
	髋关节假体/全髋臼（内衬）
	各型号
	聚乙烯
	件
	

	442
	髋关节假体/均匀粗糙面全髋臼（外杯）
	各型号
	钛
	件
	

	443
	髋关节假体/均匀粗糙面股骨柄（直柄）
	各型号
	钛
	件
	

	444
	髋关节假体/微槽面股骨柄
	各型号
	钛
	件
	

	445
	髋关节假体/双极头
	各型号
	钛
	件
	

	446
	髋关节假体/槽型面股骨柄
	各型号
	钛
	件
	

	447
	髋关节假体/中置器
	各型号
	钛
	件
	

	448
	髋关节假体/远端塞
	各型号
	钛
	件
	

	449
	髋关节假体/球头
	各型号
	钛
	件
	

	450
	髋关节假体/全髋臼
	各型号
	钛
	件
	

	451
	髋关节假体/全髋臼内衬
	各型号
	陶瓷
	件
	

	452
	肩关节假体/肩关节假体（全肩型）
	各型号
	钛
	套
	

	453
	肩关节假体/肩关节假体（半肩）
	各型号
	钛
	套
	

	454
	人工肩关节一体式
	各型号
	钛
	套
	

	455
	人工肩关节（组配式）
	各型号
	钛
	套
	

	456
	桡骨小头假体（进口生物型）
	各型号
	钛
	套
	

	457
	桡骨小头假体（进口骨水泥型）
	各型号
	钛
	套
	

	458
	桡骨小头假体（合资骨水泥型）
	各型号
	钛
	套
	

	459
	骨水泥（进口）
	40克
	钛
	包
	

	460
	骨水泥（进口）
	50克
	钛
	包
	

	461
	骨水泥（国产）
	40克
	钛
	包
	

	462
	骨水泥（脊柱专用、显影）
	各型号
	钛
	盒
	

	463
	骨水泥搅拌套件
	各型号
	钛
	支
	

	464
	髋关节假体/髓腔塞
	各型号
	钛
	支
	

	465
	髋臼螺钉
	各型号
	钛
	支
	

	466
	一次性使用脉冲冲洗器
	各型号
	钛
	套
	

	467
	全髋臼外帽（羟基磷灰石/纯钛涂层，有孔式）
	各型号
	
	
	

	468
	单纯肱骨头
	各型号
	
	
	

	关节系列：2、国产陶瓷关节各组件

	469
	髋关节假体/髋关节假体股骨柄
	各型号
	钛
	件
	

	470
	髋关节假体/髋关节假体陶瓷内衬
	各型号
	陶瓷
	件
	

	471
	髋关节假体/髋关节假体陶瓷球头
	各型号
	陶瓷
	件
	

	472
	骨水泥柄/加长型骨水泥柄
	各型号
	钛
	件
	

	473
	髋关节假体/陶瓷股骨头
	各型号
	钛
	件
	

	474
	髋关节假体/非骨水泥型加长股骨柄
	各型号
	钛
	件
	

	关节系列：3、进口关节各组件

	478
	双极头外杯
	38-60mm
	钛
	个
	

	479
	双极头内衬
	26mm(38-42)/28mm(43-60)
	钛
	个
	

	480
	髋臼内衬（高绞链）
	38-62mm
	高绞链
	个
	

	481
	髋臼内衬
	22mm 20D(44)/26mm 20D(44-62)/28MM 20D(46-62)
	聚乙烯
	个
	

	482
	髋臼外杯系统/ 多孔髋臼外杯
	陶瓷，聚乙烯，金对金
	钛
	个
	

	483
	髋臼外杯系统-陶瓷内衬/ Delta陶瓷内衬
	 Delta陶瓷内衬32
	陶瓷
	个
	

	484
	 髋臼杯
	22(40-43mm OD)/22(46-58mm OD)
	钛
	个
	

	485
	Femoral Head /四代粉陶瓷）陶瓷衬
	陶瓷头32、38
	陶瓷
	个
	

	486
	黑晶股骨头
	22mm(+0,+4,+8,+12)/26mm(+0,+4, +8,+12)/28mm(+0,-3,+4, +8,+12)
	钛
	个
	

	487
	Femoral Head /股骨头（三代黄陶瓷）
	陶瓷头32、38
	陶瓷
	个
	

	488
	Femoral Head /股骨头（四代粉陶瓷）
	32/38
	钛
	个
	

	489
	Femoral Head /股骨头
	22mm(+0,+4,+8,+12)/26mm(+0,+4, +8,+12)/28mm(+0,-3,+4, +8,+12)
	钛/钴铬鉬
	个
	

	490
	Centralizer /中置器
	8-16mm
	聚乙烯
	个
	

	491
	Restrictor /髓腔塞
	18.5mm
	聚乙烯
	个
	

	492
	骨水泥股骨柄 
	Size 1-5
	钛
	个
	

	493
	紧密压配型生物型股骨柄
	Size 9-18
	钛
	个
	

	494
	微孔涂层股骨柄
	Size 8-18
	钛
	个
	

	495
	股骨柄系统/ 股骨柄（短柄）
	Size 8-18
	钛
	个
	

	496
	HA涂层股骨柄
	Size 9-18
	钛
	个
	

	497
	标准股骨距多孔股骨柄
	Size 11-20
	钛
	个
	

	498
	 标准股骨距股骨柄
	Size 12-16
	钛
	个
	

	499
	加长股骨距股骨柄
	Size 12-16
	钛
	个
	

	500
	股骨组件
	黑晶股骨组件左/右(Size 1-6)
	陶瓷
	个
	

	501
	股骨组件
	左/右(Size 1-7)
	钛
	个
	

	502
	全聚乙烯胫骨组件
	左/右(Size 1-6)
	聚乙烯
	个
	

	503
	膑骨
	26,29,32,36mm
	聚乙烯
	个
	

	504
	胫骨组件
	左/右(Size 1-6)
	钛
	个
	

	505
	胫骨垫
	Size 1-6(9,11,13,15mm)
	钛
	个
	

	506
	胫骨垫
	高屈膝Size 1-6(9,11,13,15mm)
	钛
	个
	

	507
	骨水泥40g
	单包装40g
	
	个
	

	508
	骨水泥真空搅拌注射器
	
	钛
	个
	

	509
	髋臼螺钉
	6.5x20,25,30,35,40,50mm
	钛
	个
	

	510
	股骨延长杆
	
	钛
	个
	

	511
	胫骨延长杆
	
	钛
	个
	

	512
	翻修金属垫片
	
	钛
	个
	

	513
	 单半径髋臼
	
	钛
	个
	

	514
	髋臼翻修加强环
	各型号
	钛
	个
	

	515
	髋臼翻修重建环
	各型号
	钛
	个
	

	516
	捆绑带
	
	钛
	根
	

	517
	线缆系统/钛板
	各型号
	钛
	套
	

	518
	线缆系统/粗隆爪
	各型号
	钛
	套
	

	519
	线缆系统
	各型号
	钛
	根
	

	520
	全膝关节系统/股骨后方垫块
	各型号
	钛
	个
	

	521
	全膝关节系统/股骨远端垫块
	各型号
	钛
	个
	

	522
	胫骨部件-胫骨衬垫/衬垫
	各型号
	钛
	个
	

	523
	全膝关节系统/后稳定型非多孔涂层涂层股骨髁
	各型号
	钛
	个
	

	524
	全膝关节系统-锆铌合金股骨髁/锆铌合金限制型股骨髁
	各型号
	钛
	个
	

	525
	全膝关节系统/限制型股骨髁
	各型号
	钛
	个
	

	526
	全膝系统/髌骨
	各型号
	高绞链
	个
	

	527
	全膝系统/限制型垫片
	各型号
	高绞链
	个
	

	528
	全膝系统/保留型垫片
	各型号
	高绞链
	个
	

	529
	全膝系统/胫骨托
	各型号
	钛
	个
	

	关节系列：4、进口关节缝线

	530
	可吸收性外科缝线（倒刺线）
	各型号
	
	根
	

	531
	可吸收性外科缝线
	各型号
	
	根
	


备注：

1.本项目各系列招标产品，上述品名未表述到的，投标人可自行延升表格报价。
2.本项目招标产品规格型号表述“各型号”的，如型号不同，价格不一致，可延升表格报价到具体型号。
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