1、沉渣池基座：西面宽2000mm；东面宽：3000mm；长：10000mm。做法：100mmC20混凝土基础。

2、沉渣池围墙：基槽：700mm*700mm；m7.5浆砌块石基础；

墙身：高3000mm厚500mm；m7.5水泥砂浆砌m10烧结页岩砖墙体；（如图1）。

3、沉渣池外平台：100mmC20混凝土基础；尺寸3000mm*3000mm。

4、机组围墙：高2500mm*长3000mm*厚200mm。做法：m7.5水泥砂浆砌m10烧结页岩砖墙体。（如图2）。

5、门:机组围墙西侧做M1021铁门一樘。

（具体工程量以图纸及现场实际工程量为准）