## Sheet1
奉节县人民医院污水处理在线检测系统及整改项目明细表
序号 | 工艺池名称 | 工程名称 | 工程量 | 单价 | 金额 | 备注
一、工程
1 | 所有工艺池 | 池体清掏 | 15M*9M*3.3M |  | 0 | 见底清理
|  | 垃圾外运 | 1 |  | 0 | 含运费和倒渣费
2 | 调节池 | 调节池潜水泵 | 2 |  | 0
|  | 浮球阀 | 2 |  | 0
3 | 水解酸化池 | 水解酸化池填料 | 16 |  | 0 | 8M*2M
|  | 水解酸化池钢架 | 2 |  | 0 | 国标50角钢
4 | 好氧池（2个） | 好氧池2个曝气盘 | 140 |  | 0 | 3M*5M
|  | 弹性填料 | 30 |  | 0
|  | 填料支架 | 2 |  | 0 | 上下两层
|  | 曝气风管 | 200 |  | 0 | Φ50UPVC
|  | 辅料 | 1 |  | 0 | 台塑华亚
5 | 沉淀池（2个） | 沉淀池斜管 | 18 |  | 0 | 3M*3M
|  | 斜管支架 | 4 |  | 0 | 50角钢
|  | 污泥回流泵 | 4 |  | 0 | 新界
|  | 管路 | 30 |  | 0 | Φ50UPVC
6 | 排放口 | 排放口流量计 | 1 |  | 0 | 国标
7 | 工艺池顶盖 | 检查井盖 | 12 |  | 0 | 复合材料
8 | 沉淀池（2个） | 絮凝剂投加器 | 1 |  | 0 | 定制
|  | 安装管路 | 1 |  | 0 | Φ32UPVC
9 | 污水站外环境 | 污水站环境整治 | 1 |  | 0
10 | 设备间 | 曝气风机 | 2 |  | 0
|  | 废气除臭设备 | 1 |  | 0
|  | 老旧设备拆除 | 1 |  | 0
|  | 加药设备 | 1 |  | 0 | 200L
|  | 电线 | 6 |  | 0 | 国标
|  | 轴流风机 | 1 |  | 0 | 国标
|  | 电控系统 | 1 |  | 0
|  | 土建工程 | 1 |  | 0
11 |  | 施工期间污水排放措施费 | 1 |  | 0
12 |  | 小计 |  |  | 0
13 |  | 安装费用 | 10% |  | 0
14 |  | 管理费用 | 10% |  | 0
15 |  | 高危作业保险费
16 |  | 安全文明施工费
17 |  | 合计
税费
共计
二、设备
1 | 在线检测系统（2套） | 在线PH检测仪 | 2 |  |  | 重庆天州
2 |  | 在线流量计 | 1 |  |  | 北京九波
3 |  | 在线COD检测仪 | 2 |  |  | 武汉华勤
4 |  | 在线氨氮检测仪 | 2 |  |  | 武汉华勤
5 |  | 数据采集仪 | 2 |  |  | 重庆耐德
6 |  | 稳定电源 | 2 |  |  | 国标
7 |  | 智能采样仪器 | 2 |  |  | 北京万维
8 |  | 对比费 | 4
9 |  | 小计
10 |  | 安装费用 | 10%
11 |  | 运输费用
12 |  | 管理费用 | 10%
13 |  | 联动调试费
14 |  | 合计
税费
共计
三、总计
1 |  | 总计 |  |  | 0