附件1：

报价表
	序号
	设备名称
	检测项目
	报价
	数量
	金额
	备注

	1
	BSC-1500 II
A2-X型生物安全柜
	检测8项：
外观、高效过滤器完整性、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、噪声、照度、紫外灯
	
	8
	
	

	2
	BIOBASE BBS-
SDC医用洁净工
作台
	检测6项：扫描检漏、截面风速、噪声、操作空 间气流状态、照度、空气洁净度。
	
	2
	
	

	3
	PCR扩增仪器
	温度
	
	6
	
	

	4
	脉动真空压力灭菌器
	测温度+压力+时间+BD测试
	
	3
	
	

	5
	清洗消毒机
	外观+温度+时间+电导率
	
	3
	
	

	6
	压力蒸汽灭菌器 供给水检测服务
	铁、镉、铅、除铁镉铅以外的其他重金属、氯离子(Cl-)、磷酸盐(P205)、电导率(25℃时)、PH、外观、硬度(碱性金属离子的总量)等15项
	
	1
	
	

	7
	蒸汽冷凝物
	铁、镉、铅、除铁镉铅以外的其他重金属、氯 离子(Cl-)、磷酸盐(P205)、电导率(25℃ 时)、PH、外观、硬度(碱性金属离子的总量)等15项
	
	1
	
	

	8
	离心机
	转数检测
	
	1
	
	

	合计
	
	25
	
	

	3年总金额合计：


备注：最高限价6.96万元                                                                              （盖章）

     联系人：

     电话：
                                                            2023年   月  



