## 确认
分包号 | 序号 | 采购内容 | 规格型号 | 治疗项目/手术名称 | 性能要求 | 备注
1 | 1-1 | 困难喉镜 | 成人、儿童 | 供医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用。 |  | 药交所挂网产品优先
| 1-2 | 病历夹车 | 60格-140格 | 不锈钢双排
| 1-3 | 负压引流器 | 1000ml ±200ml | 用于向外引出并收集体内液体。
| 1-4 | 不锈钢治疗车 | 尺寸：900*530*890 | 有抽屉、带不锈钢污物桶 |  | 药交所挂网产品优先
| 1-5 | 器械台 | 二层，尺寸1000*610*890 |  |  | 药交所挂网产品优先
| 1-6 | 组织剪 | 各型号 | / |  | 药交所挂网产品优先
| 1-7 | 海绵钳 | 各型号 | 用于夹持缝合针、金属夹等器械。 |  | 药交所挂网产品优先
| 1-8 | 组织钳 | 各型号 | 用于手术中夹持皮肤、筋膜等组织。 |  | 药交所挂网产品优先
| 1-9 | 拆线剪 | 各型号 | / |  | 药交所挂网产品优先
| 1-10 | 不锈钢方盘 | 各型号 | / |  | 药交所挂网产品优先
| 1-11 | 电刀笔 | 手控笔型，各型号 | 用于各类开腹手术 | 电极和手柄均可高温高压重复性消毒使用 | ★需样品
| 1-12 | 多功能手术解剖器（电凝切割器） | 各型号 | 用于手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、 刮爬及吸除用。 | 可重复使用 | ★需样品
2 | 2-1 | 肺功能咬嘴 | 各型号 | 手术或检查时患者开口的辅助器械，聚乙烯等高分子材料制成 |  | 呼吸内科
| 2-2 | 硅胶吸痰管 | 6#--16# | 供临床吸痰用。 |  | ★需样品
| 2-3 | 可控式吸痰管 | 各型号 | 该产品适用于昏迷及气管切开患者吸痰，与负压系统和装置连接，供呼吸道吸引痰液。 | 该产品为无菌提供，一次性使用。
| 2-4 | 医用绷带 | 8*600 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。
| 2-5 | 备皮包 |  | 供临床手术前备皮用。
| 2-6 | 网状头套 | 各型号 | 网状头套主要用于头部创口包扎后固定纱布或绷带，起辅助包扎作用。
| 2-7 | 弹性绷带 | 7.5*450 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。
| 2-8 | 理疗用电极 | 45*68；66*97 | 与中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号。 | 适用于北京全日康、翔云等品牌中频治疗仪 | 骨科
| 2-9 | 一次性薄膜手套 | 各型号 | 用于防止医生与患者之间的交叉感染。
| 2-10 | 艾条 | 1.8*20cm |  |  | 药交所挂网产品优先
| 2-11 | 艾柱
| 2-12 | 脱脂棉球 | 0.2g;0.5g | 皮肤、创面消毒处理时，涂抹药物或消毒的工具。不含药物和消毒剂。非无菌提供，一次性使用。
| 2-13 | 医用棉签 | 12cm20支装；25cm20支装 | 适用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。
| 2-14 | 固定式胃镜咬口 | 各型号 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合。 |  | 消化内科
| 2-15 | 经鼻喂养管 | 鼻胃(肠）管 | 本品用于中短期胃或肠内喂养，适用于胃动力正常患者的胃内管饲喂养以及胃排空异常或食道返流患者小肠内管饲喂养。
| 2-16 | 包埋盒 | 各颜色 | 用于固定病理组织样本。 | 材质支持激光打印编号。 | 病理科
| 2-17 | 无菌手术刀片 | 11#--24# | 产品安装于手术刀柄上，作切割软组织用。 |  | 手术室
| 2-18 | 一次性使用尿杯 | 40ml/螺旋盖 | 用于临床采集尿液用。 |  | 药交所挂网产品优先
| 2-19 | 针刀 | 0.4*30、0.5*60、0.6*50、0.6*80、0.8*50 | 供软组织损伤性病变和骨关节病变非直视下松解术用。
| 2-20 | 肠道冲洗袋 | 1000±200ml | 供临床冲洗肛肠道用。
| 2-21 | 一次性硅胶胃管 | 2.0mm--6.0mm | 供临床胃、肠道减压用。
| 2-22 | 一次性使用治疗巾 | 各型号 | 供临床护理时防止交叉污染使用。 | 具备不同大小的规格满足临床各种治疗情况。无菌包装。
| 2-23 | 一次性使用牙垫 | 带导引片 | 产品供医护人员在为病人行气管插管术时作气管插管的固定并保护唇齿用。
| 2-24 | 一次性洞巾 | 60*80cm | 供医疗机构使用。
| 2-25 | 造口袋 | 各型号 | 用于造口护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。
| 2-26 | 一次性使用吸痰管 | 各型号 | 该产品供医疗机构通过人口鼻腔插入喉部作吸痰用。
| 2-27 | 一次性使用吸氧管 | π式 | 该产品适用于需吸氧治疗的患者。
| 2-28 | 一次性使用气流雾化器 | 成人、儿童 | 供临床对呼吸道进行药液的雾化治疗。 |  | ★需样品
| 2-29 | 微量泵延长管 | φ2.6-3.0mm | 本产品同微量注射泵配套，装配一次性使用静脉输液针后，供人体微量输注药液用，也可用于管路长度不够时，加长管路用。 | 直接插口、螺旋口多种规格
| 2-30 | 定位膜 | 身体各部位 | 用于放射治疗过程中患者定位和固定。
| 2-31 | 波拉胶片 | A4 | 超声图文报告 | 胶片厚度0.125mm±0.01mm、分辨率508dpi；耐撕耐磨耐高温；长久不褪色，无静电不粘片；物理成像原理，可彩色成像；符合波拉一次性彩色成像收费；可用于自助打印。
| 2-32 | 吸氧面罩（氧气面罩） | 儿童 、成人 | 该产品适用于需要面罩给氧的患者。
3 | 3-1 | 一次性使用脑电传感器 | 各型号 | 与麻醉深度监护设备配合使用，供采集、传输脑电生物信号用。 |  | 手术室
| 3-2 | 一次性使用无菌气管插管 | 各型号 | 供医疗部门临床急救时气管插管及麻醉时一次性使用。 |  | ★需样品
| 3-3 | 一次性使用输血器 带针 | 双插 0.9mm | 本产品用于临床对患者进行静脉输血。 |  | ★需样品
| 3-4 | 一次性头皮夹 |  | 供临床头部手术夹合头皮、止血用。
| 3-5 | 医用纱布敷料（纱布块） | 7*7*8普通装；5*7*8三片装；8*10*8普通装；8*10*8三片装；9*16*8普通装；9*16*8三片装 | 供医疗单位临床作敷料使用。 | 有显影线
| 3-6 | 一次性无菌输液接头 |  | 临床用于静脉输液治疗时接头封闭，及接头封闭期间通过注射窗口进行补液。
| 3-7 | 一次性引流导管 | 胸腔，各型号 | 用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流;经胸、腹腔手术后需置引流管引流的患者。 |  | ★需样品
| 3-8 | 水胶体敷料(超薄) | 10*10cm | 水胶体敷料适用于干燥及轻微渗液表面皮肤溃疡的护理；手术后伤口和一般伤口保护。
| 3-9 | 标准敷料 | 10*10cm | 本品在无须医护人员监督的情况下适用于轻微擦伤、裂伤、轻微切伤、轻微烫伤和烧伤伤口、皮肤裂口；在医护人员监督的情况下可用于下肢溃疡（静脉郁滞性溃疡、动脉溃疡及混合病因引致之下肢溃疡）、糖尿病溃疡及压疮（部分皮层及全皮层）、手术伤口（手术后伤口、供皮区、皮肤损伤）、烧伤（Ⅰ度与Ⅱ度）、外伤伤口。
| 3-10 | 水胶体敷料（ 有边） | 10*10cm | 本产品可用于皮肤溃疡，包括全层创伤（第一期至第四期压疮护理，下肢溃疡护理）；表面创伤-例如轻微擦伤；烧伤-二度；供皮区的创伤保护。
| 3-11 | 中心静脉导管包 | 单腔 | 产品适用于监测静脉压、输液、静脉营养治疗或危重、急诊、择期大手术需长时间治疗输液的患者。 | 具备新生儿到成人的各种型号
| 3-12 | 吸收性明胶海绵 | 60mm*20mm*5mm | 本产品供创口渗血区止血、急救止血和手术止血使用。
| 3-13 | 一次性使用口鼻咽通气道 | 中央通道型：各型号 | 供医院对患者保持上呼吸道通畅时一次性使用。
| 3-14 | 动脉血气针 | 儿童、成人 | 用于临床各科室动脉血样的采集。 | 产品注册证名称为“动脉血气针” | ★需样品
| 3-15 | 一次性使用胰岛素泵用储药器 | 各型号 | 一次性使用胰岛素泵用输注器用于与胰岛素泵、一次性使用胰岛素泵用储药器一起使用，向皮下输注胰岛素 | 适用于美敦力品牌的胰岛素泵，型号：MMT-712EWS | ★需样品
| 3-16 | 一次性使用胰岛素泵用输注器 | 各型号 | 一次性使用胰岛素泵用储药器用于与胰岛素泵、一次性使用胰岛素泵用输注器一起使用，向皮下输注胰岛素。 | 适用于美敦力品牌的胰岛素泵，型号：MMT-713EWS | ★需样品
| 3-17 | 一次性使用泵用注射器 带针 | 50ML | 注射泵配套使用，用于抽吸液体后用驱动泵注射给药。
| 3-18 | 医用护理包（皮肤科） |  | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用，用于受损皮肤的护理。 | 由医用棉签、一次性使用灭菌橡胶外科手套、重组胶原蛋白液体敷料、泵头组成。
| 3-19 | 长效抗菌材料 | 40ml/瓶 | 适用于因病院微生物引起的炎症感染创面及物理、机械、热力因素引起的创面，以杀灭和隔离细菌、真菌及病毒。 | 有机硅季铵盐含量1%-3% | ★需样品
4 | 4-1 | 眼科镊 | 各型号 | / |  | 药交所挂网产品优先
| 4-2 | 系线镊 | 直平台12MM | 用于显微手术术中伤口缝合 |  | ★需样品
| 4-3 | 结扎镊 | 直平台带齿状 12MM | 用于显微手术术中伤口缝合 | 系线镊的尖端通常具有特殊的形状和刃口，以便更好地切割和结扎系带。 | 眼科
| 4-4 | 撕囊镊 | 115*14*45直形 | 用于眼科手术中进行撕裂眼内囊袋 | 由不锈钢或钛合金等材料制成，具有良好的耐腐蚀性和耐用性。具有锐利的切割边缘 | 眼科
| 4-5 | 显微眼用持针器 | 弯型无锁/10MM | 主要用于夹持缝针缝合各种组织。有时也用于器械打结。 |  | ★需样品
| 4-6 | 角膜剪 | 弯钝头、弯尖头/14MM | 用来进行眼科手术中的角膜组织分离和切割。 | 1.角膜剪应有良好的剪切性能；2.角膜剪刃口不应有崩刃，开闭应轻松灵活，富有弹性。闭合时，弹簧片不应有折断现象，放松后应能自动恢复原状； | ★需样品
| 4-7 | 小梁剪 | 弯尖头/12MM | 用于眼科手术中切割小梁、虹膜、囊膜等组织 | 应有良好的剪切性能;产品定位钉固定应牢固,无松动现象;开闭应轻松灵活,富有弹性;闭合时,弹簧片不应有折断现象,放松后应能自动恢复原状 | 眼科
| 4-8 | 眼用剪 | 弯尖头、直尖头/20MM | 用于切割和修剪眼部组织,如角膜、巩膜和结膜等 | 剪刀剪切顺利;当闭合或打开时螺钉不应跟动;剪刀刃口不应有崩刃,在闭合或打开时不应有咬口或卡住现象 | 眼科
| 4-9 | 晶体定位钩 | 圆弯头/0.2MM | 用于眼科手术时牵拉人工晶体。 | 外形应光滑,无锋棱、毛刺、裂纹,柄花应清晰、完整;连接或焊接部位应牢固定有良好的耐腐蚀性能 | 眼科
| 4-10 | 劈核刀 | 直圆柱45°/1.5MM | 供白内障超声乳化手术时,劈开晶体核用 | 具有精确控制、最小侵入和安全性 | 眼科
| 4-11 | 开睑器 | 封口、封口平口、平移式/11MM-15MM | 用于儿童在眼科手术或检查时撑开眼睑 | 开睑器的扩张力应不小于1N | 眼科
| 4-12 | 晶体线环 | 3*8/冲洗式 | 手术时将切碎的晶体从囊中取出 |  | 眼科
| 4-13 | 囊膜剪 | 弯尖/16MM | 用于切割和修剪眼球的囊膜 | 具有精确的切割能力、舒适的手柄设计和耐用的刀片材料 | ★需样品
| 4-14 | 刀柄 | 125MM | 用于固定手术刀片 |  | 眼科
| 4-15 | 泪点扩张器 | 长锥 | 用于扩大泪小点通道 | 扩张器头是泪小点扩张器的关键部分，通常采用圆锥形状 | 眼科
| 4-16 | 枪状式眼用镊 | 枪状 14mm | 用于夹持敷料和软组织的鼻镊子 |  | 眼科
| 4-17 | 眼用组织剪 | 弯尖头 | 用于剪切眼组织 | 具有细长的手柄和锋利的刀片 | 眼科
| 4-18 | 鼻黏膜刀（镰状刀） | 尖头弯 | 用来切开钩突的边缘 | 刃口为微锐,应无卷口、崩刃 | 眼科
| 4-19 | 眼用持针钳 | 直性 | 用于夹持缝针缝合各种组织 |  | 眼科
| 4-20 | 斜视钩 | 无孔/8MM/10MM/12MM | 眼科手术时牵拉眼部肌肉用 |  | 眼科
| 4-21 | 眼睑拉钩头宽 | 8MM/10MM/12MM | 用于牵拉支持眼部组织 |  | 眼科
| 4-22 | 眼用测量规尺 | 20MM | 用于测量眼部参数 | 1.测量规开闭应轻松灵活，鳃部螺钉应无跟动现象；闭合时头部二片应对齐，无明显错位现象；2.螺杆定位测量规定位螺母旋转应轻松灵活；3.测量规应有良好的精度，示值误差应不大于±0.5mm | 眼科
| 4-23 | 泪道探针（冲洗式）5 | 5#-9# | 用于泪道狭窄或者闭塞的检查,也能够同时冲洗泪道,甚至是探通泪道。 | 探针的焊接部位应牢固。冲洗式探针的内管应畅通，锥体连接处无渗漏。 | 眼科
| 4-24 | 睑板垫 | 10CM全长 | 用于眼科手术时保护眼球,支撑眼睑 | 外形应光滑,无锋棱、毛刺、裂纹 | 眼科
| 4-25 | 眼用镊（直有钩，无齿） | 直有钩/直无钩，无齿 | 用于夹取、固定和操作眼部组织 |  | 眼科
| 4-26 | 斜视镊 | 平推锁右式/左式 | 调整眼球的位置和角度 | 镊子头部两片内平面应平整,应有良好的夹持性能 | 眼科
| 4-27 | 烧灼止血器 | 球形 | 用于眼部手术过程中的出血情况 |  | 眼科
| 4-28 | 眼窝测量球 | 16mm-22mm | 供眼球摘出术后,放入眼窝起测量、压迫止血用 |  | 眼科
| 4-29 | 灭菌消毒盒 | 长265MM*宽162MM*27MM | 用于眼科手术器械的盛放 | 硅胶垫，耐高温高压 | 眼科
| 4-30 | 冲洗器 | 椭圆形18 | 用于清洗和冲洗眼部 |  | 眼科
| 4-31 | 眼球摘除剪 | 刃长52MM 大弯 | 切割和分离眼球的组织 | 有良好的剪切性能，在闭合或打开时不应有咬口或卡住现象 | 眼科
| 4-32 | 鼻中隔咬骨钳 枪状 | 90° 4MM、110° 3MM | 用于咬切坚硬的骨质 | 1.钳子应有良好的弹性和牢固性2.钳子唇头齿应清晰,不得有缺齿、烂齿和毛刺 | 眼科
| 4-33 | 虹膜拉钩 | 1*6式 | 用于眼科手术时钩住和牵拉虹膜组织 | （可重复使用） | 眼科
| 4-34 | 乳突吸引管 | 弯形3.0 | 清除分泌物和血液、保持手术视野清晰 | 具有柔软性和可塑性 | 眼科
| 4-35 | 眼用笛针普通式 | 23G /25G | 切割笛针主要用于切割眼球组织，如切割虹膜或角膜。穿刺笛针主要用于穿刺眼球组织，如穿刺巩膜或玻璃体。抓取笛针主要用于抓取眼球组织，如抓取晶状体或眼内异物。 | 具有尖锐的针尖和细长的柄部，可更换笛针头 | 眼科
| 4-36 | 眼内视网膜器械手柄 |  | 用于操作眼内视网膜器械用 | （双指操作） | 眼科
| 4-37 | 视网膜镊直形 | 23G /25G | 连接眼内视网膜器械手柄进行眼底手术 | /带平台 | 眼科
| 4-38 | 眼内剪弯形 | （柳叶式） 23G/ 25G | 连接眼内视网膜器械手柄进行眼底手术 |  | 眼科
| 4-39 | 视网膜钩 | 23G /25G | 连接眼内视网膜器械手柄进行眼底手术 |  | 眼科
| 4-40 | 巩膜压迫器 | 带孔 | 用于眼科手术过程中与角膜接触的部位，用于压缩角膜，保持手术区域的清晰度 |  | 眼科
| 4-41 | 眼科用硅海绵条 |  | 用于眼部手术中的填充和保护 |  | 眼科
| 4-42 | 眼科用硅胶条 环扎带 |  | 用于视网膜脱离巩膜环扎术 |  | 眼科
| 4-43 | 便携式电凝刀 | 各型号 | 用于眼科手术,通过自带电加热的治疗头烧灼血管断端止血 | 可重复使用，温度设计符合要求 | 眼科
| 4-44 | 注吸器 | 左向双并管 孔径0.3 | 眼科手术时抽吸皮质用 |  | 眼科
| 4-45 | 前房维持器 | 直形 | 续地维持良好前房，眼内注液,防止后囊破裂，提高白内障的安全性和成功率 |  | 眼科
| 4-46 | 医用睫毛镊 | 圆头 | 主要用于夹取眼睫毛 | 镊子头部两片内平面应平整,应有良好的夹持性能 | 眼科
| 4-47 | 晶体植入镊 | 圆头（角型10mm） | 用于夹持晶状体并将其植入眼内 | 镊子头端应吻合有良好的夹持性能 | 眼科
| 4-48 | 人工晶体剪 | 哈夫式/直尖12mm | 主要作用是替换人体病变的晶状体 | 应有良好的剪切性能、开闭应轻松灵活，富有弹性，在闭合或打开时不应有咬口或卡住现象 | 眼科
| 4-49 | 标记环 | 圆形12mm/两爪 | 用于人工晶体散光轴位定位 | 刻度应准确无误差 | 眼科
| 4-50 | 受水器 | 塑料 | 用于眼科结膜囊冲洗病人 |  | 眼科
| 4-51 | 带柄眼罩 |  | 用于患者基础视力测量 |  | 眼科
| 4-52 | 虹膜恢复器 | 双头0.5mm+1.2mm | 用于治疗虹膜缺损或损伤 |  | 眼科
| 4-53 | 前房维持器 |  | 眼科手术时，向前房注入生理盐水来维持前房高度 |  | 眼科
| 4-54 | 双头片铲 | 小号 双头180 | 鼻腔泪囊手术时将多余的软骨头移出用 |  | 眼科
| 4-55 | 眼内异物镊 | 柳叶式23g | 用于夹持眼组织、眼内异物 | 具有细长的形状和尖锐的尖端，以便于准确地抓住异物，应有良好的夹持性能 | 眼科
| 4-56 | 睑板腺按摩镊 | 方头3*3mm | 睑板腺按摩治疗 |  | 眼科
| 4-57 | 医用睫毛镊 | 圆头 | 拔倒睫 |  | 眼科
| 4-58 | 睑板腺囊肿镊 | 中号/14*11mm | 麦粒肿切除术 |  | ★需样品
| 4-59 | 眼科前置镜 | 镜环25mm | 眼科眼底检查 |  | 眼科
| 4-60 | 眼用刮匙 | 中号/2.5mm | 麦粒肿切除术 |  | 眼科
| 4-61 | 一次性使用无菌冲洗针头 | 弯头 平头冲洗针 0.45 （一次性使用） | 冲洗泪道 | 用于泪道冲洗 | 眼科
| 4-62 | 白色塑料眼罩 | 76mm×58mm （500个一包） | 眼科各类手术术后 | 用于保护术后患眼 | 眼科
| 4-63 | 眼科手术用重水 | 5ml-7ml（配有注射器及20G针头 一次性使用） | 玻璃体切除术 | 在手术过程中进行临时填充 | 眼科
| 4-64 | 眼科手术用硅油 | 独立包装一次性使用 | 玻璃体切除术 | 注入眼球使视网膜平复及修复 | 眼科
| 4-65 | 一次性外科手术刀（穿刺刀） | 15°（侧切口穿刺刀） | 白内障超声乳化+晶体植入术 | 主要用于白内障手术侧切口，（独立包装一次性使用） | 眼科
| 4-66 | 一次性外科手术刀（穿刺刀） | 角度：45°，刃口宽度：2.0-2.8（穿刺刀） | 白内障超声乳化+晶体植入术 | 主要用于白内障手术主切口，（独立包装一次性使用） | 眼科
| 4-67 | 吸引连接管 | 1.5m-1.8米 | 鼻腔泪囊吻合+置管术 | 引流术中的血液体液 | 眼科
| 4-68 | 止血海绵 | 60mm*20mm*5mm | 鼻腔泪囊吻合+置管术 | 泪道手术术后伤口止血、独立包装一次性使用 | 眼科
| 4-69 | 可吸收带针缝线 | 5-0、6-0、7-0、8-0带针双针弯针 | 各类眼科手术 | 独立包装一次性使用 | 眼科
| 4-70 | 非吸收带针缝线 | 5-0、7-0带针双针弯针 | 各类眼科手术 | 独立包装一次性使用 | 眼科
| 4-71 | 非吸收带针缝线 | 10-0材质尼龙线带针双针弯针 | 白内障超声乳化+晶体植术 翼状胬肉切除+结膜移植术 | 独立包装一次性使用 | 眼科
| 4-72 | 非吸收带针缝线 | 10-0带针一弯一直双针 | 各类眼科手术 | 独立包装一次性使用 | 眼科
| 4-73 | 聚维酮碘消毒液 | 浓度：5%，50-100ml/瓶 | 白内障超声乳化+晶体植入术 | 用于眼科术中皮肤及角膜消毒 | 眼科
| 4-74 | 一次性刀片 | 各型号 | 睑内翻倒睫矫正术、鼻腔泪囊吻合+置管术，胬肉切除+结膜移植术 | 独立包装一次性使用 | 眼科
| 4-75 | 棉片 | 7*9cm，8*10cm（4松油醇、免洗清洁） | 睑板腺按摩 | 清洗眼睑皮肤并治疗螨虫，清洗眼睑皮肤，独立包装一次性使用 | 眼科
| 4-76 | 熨烫治疗贴 | 55mm*55mm | 睑板腺按摩 | 眼部的热敷治疗，独立包装一次性使用 | 眼科
| 4-77 | 医用退热贴 | 眼部型6*8cm | 睑板腺按摩 | 眼部的冰敷治疗，独立包装一次性使用 | 眼科
| 4-78 | 医用雾化眼罩 | （独立包装一次性使用） | 眼部雾化熏蒸 | 用于眼部雾化的熏蒸 | 眼科
| 4-79 | 泪液分泌试纸 |  | 泪液分泌测试 | 用于检测泪液分泌情况，独立包装一包两条一次性使用 | 眼科
| 4-80 | 眼科荧光素钠检测试纸 | 独立包装一次性使用 | 角膜荧光染色 | 用于检测角膜及结膜受伤情况 | 眼科
| 4-81 | 一次性泪道引流管 | RS型（独立包装一次性使用） | 鼻腔泪囊吻合+置管术 | 用于泪道堵塞引流治疗 | 眼科
| 4-82 | 生物羊膜 | 独立包装一片式 | 翼状胬肉切除+结膜移植+羊膜移植术 | 用于胬肉术中切口覆盖 | 眼科
| 4-83 | 囊袋张力环 | 各型号 | 白内障超声乳化+晶体植入术 | 用于白内障术中固定人工晶体 | 眼科
| 4-84 | 羟基磷灰石义眼台 | 21mm 22mm（独立包装一次性使用） | 义眼台植入术 | 用于缺损眼球患者 义眼植入 | 眼科
| 4-85 | 眼部冲洗器 | 100ml/盒 | 干眼治疗 |  | 眼科
| 4-86 | 眼周穴位贴 | 独立包装一次性使用 | 干眼治疗 |  | 眼科
| 4-87 | 棉片 | 独立包装一次性使用 | 干眼治疗 |  | 眼科